SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER

*Risk Analizi Değerlendirmesinde Birimlerde Dikkat Edilecek Hususlar*

- Çalışanlar ve Birim sorumluları çalıştıkları ortamdaki tehlike, riskli durum ve davranışlardan birinci derecede sorumludurlar. Çalışanlar  bu durumları, birim sorumlularına, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine ve İşverene bildirmekle yükümlüdürler.

- Numaralandırılmış ve zeminden 90 cm yüksekliğe sabitlenmiş Yangın tüplerinin yerleri değiştirilmeyecek. Numarası olmayan ve sabitlenmemiş yangın tüpleri Sivil Savunma Birimine bildirilecek. Yangın tüplerinin önü açık olmalı.

- Yangın Dolaplarının içerisinde gereksiz malzeme bulundurulmayacak. Dolap önlerinde erişime engel bir malzeme olmamalı.

- Acil çıkış kapıları, yangın kapıları kilitli olmayacak ve önlerinde malzeme olmamalı.

- Birimlerde açık uçlu elektrik kablosu, yerinden çıkmış priz, kapağı olmayan buat olmayacak tamiratı ilgili birime yaptırılacak.

- Banko altlarındaki kablolar düzenli ve toplu halde olmalı.

- Pano odaları temizliklerinin yapılması, gereksiz malzemelerin pano odalarında bulundurulmamalı.

- Birimlerde tadilat bakım onarım sonrası çıkacak her türlü malzeme atıkları Hastane Atık Toplama Merkezine atılması gerekmektedir.

- Nemli ve ıslak ortamlarda kullanılan tüm armatürlerin etanj (kapaklı) olması gerekmektedir.

- Lavabo ve tuvaletlerin bir plan dahilinde temizliklerinin yaptırılması

- Lavabo, tuvalet ve koridor temizliği esnasında “ıslak zemin” uyarı levhasının bulundurulması gerekmektedir.

- Çalışanlara ait yeterli soyunma dolabı bulundurulmalı.

- Acil durumlarda çalışanların ve hastaların tahliyesi için acil çıkış kapısının olması ve sürekli açık tutulması ayrıca kapı dışa açılır olmalı, yeterli yönlendirme levhaları bulundurulmalıdır.

- Kullanılan kimyasal kaplarının üzerinde isimleri, kullanım şekilleri ve gerekli önlemlerin yazdığı MSDS (malzeme güvenlik bilgi)formlarının bulundurulması gerekmektedir.

- Dolapların sabitlenmiş olması gerekmektedir.

- Çalışanların gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanması ve kullanım takipleri yapılmalıdır.

- El hijyeni uyum kurallarına göre ellerin yıkanması ve gerektiğinde el antiseptikleri kullanılmalıdır.

- Çalışma ortamında yeterli havalandırma sağlanmalı, doğal havalandırma imkanı olmayan yerlerde cebri havalandırma yapılmalı.

- Kullanılan makinelerin kullanım talimatlarının çalışanlara tebliğ edilmesi ve makine üzerine yapıştırılmalı, birimlerdeki kalite dosyalarında tebliğ evrakları bulundurulmalıdır.

- Kimyasallarla çalışma olan yerlerde gerekli önlemlerin alınması, KKD kullanılmalı ve göz duşu çalışıyor olmalıdır.

- Çalışana zarar vermeyecek şekilde malzeme istiflemesi yapılması, dolap üstlerinde ve yerde malzeme bulundurulmamalı

- Kullanılan basınçlı tüplerinin devrilmeye karşı sabitlenmesi veya kuşaktan zincirlenmesi gerekmektedir.

- Oksijen tüplerine yağlı elle dokunma ikaz levhalarının asılı olması gerekmektedir.

- Kullanılan seyyar merdivenlerin ayaklarında kaymayı engelleyen papuç ve merdiven arasında zincir olmalıdır.

- Çalışanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunması için gerekli KKD’leri kullanması gerekmektedir.

- Çalışanların eklem rahatsızlıklarını önlemek için uygun koltukta çalışması ve ayak altlarına ayaklık bulundurulması gerekmektedir.

- Radyasyon bulunan bölgelerde gerekli ikaz levhaları asılı olmalıdır.

- Çalışanlar radyasyonlu bölgeye girişlerinde gerekli KKD ve dozimetre kullanmalıdır. Dozimetre değerlerinin düzenli kontrolleri yapılması ve raporlanması gerekmektedir

- Radyasyonlu bölgeler için gerekli tedbirlerin alınıp kullanımı konusunda Atom Enerjisi Kurumundan Lisans belgesinin olmalıdır.

- Atıkların ayrı yerlerde ve isimlendirilmiş alanlara atılması gerekmektedir.

- Çalışma ortamında bulunan parlayıcı ve patlayıcı maddelerin birbirinden uzak ayrı yerde depolanmalıdır.

- Kullanılmayan cihaz ve ekipmanlar fişte takılı bırakılmamalıdır.

- LPG tüpü kullanımı olan yerlerde lpg sızdırmazlık dedektörünün tüpe yakın yere konulmalı.

- Doğalgaz kullanımı olan yerlerde doğalgaz kaçaklarına karşı gaz dedektörü bulundurulması gerekmektedir.

- Çalışma ortamında yiyecek içecekler açıkta bulundurulmamalıdır.

Not: Birimlerde yapılacak olan denetim ve Risk Analizlerinde asgari yukarıdaki maddeler incelenecektir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi