T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

……….. FAKÜLTESİ

RİSK DEĞERLENDİRME

RAPORU

Gerçekleştirme Tarihi: 20.06.2023

Geçerlilik Tarihi: 20.06.2029

Geçerlilik Süresi: 6 Yıl

Konya – Mayıs 2023

İçindekiler	Sayfa

Önsöz, Risk Değerlendirmesi Ekibi	2

BİRİNCİ BÖLÜM	3

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM	5

Genel Bilgiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	6

Risk Değerlendirme Aşamaları ve Yöntemi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	12

Sonuçların Değerlendirilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM	15

Risk Değerlendirme Tablosu

1

ÖNSÖZ

Bu rapor Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında yapılan Risk Değerlendirme çalışmasını içermektedir. İş sürekliliği açısından mevzuat kapsamında her türlü teknik, pratik ve uygulama aşamaları incelenmiştir. Bu risk değerlendirmesi yapılan saha gözetimleri sonucunda tespit edilen eksiklikler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Bu Risk Değerlendirme Raporu; Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubad Kampüsü Selçuklu-KONYA adresinde faaliyet gösteren Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında belirlenen RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ tarafından hazırlanmıştır.

Kazasız ve sağlıklı bir çalışma ortamını birlikte sürdürmek dileğiyle…

Risk Değerlendirme Ekibi

| İSG Görevi: | İş Yeri Hekimi | İşveren vekili |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı ,Ünvanı: | Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN | İsmail TONGARLAK |
| İmzası: |  |  |

| İSG Görevi: | İş Güvenliği Uzmanı | İşyeri Koordinatörü-Fakülte Sekreteri |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı ,Ünvanı: | Öğr.Gör. Hasan OZANTÜRK | Abdülkadir KARABAYIR |
| İmzası: |  |  |

| İSG Görevi: | Çalışan Baş Temsilcisi | Personel ve İdari İşler Sorumlusu |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı ,Ünvanı: | Mustafa KIVRAK | Mesut YILMAZ |
| İmzası: |  |  |

| İSG Görevi: | Birim Sorumlusu | Destek Personeli (Acil Durm Ekip Üyesi) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı ,Ünvanı: | Halil KASA | Muharrem PEKMEZCİ |
| İmzası: |  |  |

| İSG Görevi: | Birim Sorumlusu | Birim Sorumlusu |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı ,Ünvanı: | Taner KASA |  |
| İmzası: |  |  |

| İSG Görevi: | Birim Sorumlusu | Birim Sorumlusu |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı ,Ünvanı: |  |  |
| İmzası: |  |  |

2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

- Amaç

Bu prosedürün amacı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubad Kampüsü Selçuklu-KONYA)’nin faaliyetleri sırasında var olan fiziksel çevre, makine – ekipman, tesisat, insan ve organizasyon hataları ya da dışarıdan gelebilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanmasını böylelikle iş kazaları ve meslek hastalıkların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Risk değerlendirilmesinin asıl amacı; çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Bu bağlamda;

  - Verimliliğin artmasını,

  - Acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı,

  - Rekabet gücünü ve etkinliğinin korunmasını sağlar.

- Kapsam

Bu Risk Değerlendirmesi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çalışan geçici ve/veya daimi personeli kapsamaktadır.

- Dayanak

Bu çalışma, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

- Tanımlar

Bu raporda kullanılan bazı temel tanım ve kavramlar aşağıdaki gibidir;

- İş Güvenliği uzmanı: Usül ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanıifade eder.

- İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimdir.

- Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi ifade eder.

- Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder.

- Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder.

3

- Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır.

- Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

- Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

- Kalıntı (Bakiye) Risk: Koruyucu tedbirler alındıktan sonra geriye kalan risk.

- Risk analizi: Risk kaynaklarını belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımını ifade eder. Risk analizleri, riskin değerlendirilmesi, risk muamelesi ve riskin kabul edilmesine ilişkin esasları sağlamaktadır. Risk analizine ilişkin bilgiler, eski verileri, teorik analizleri, uzman görüşleri ve çıkar gruplarının endişelerini ihtiva etmektedir.

- Risk Değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların belirlenmesi ve risk puanı hesaplanarak tehlike ve kaynak tahsisi önceliklerinin belirlenmesi için yapılan gerekli çalışmalardır.

- Risk Derecelendirilmesi: Risk analizini temel alarak risk azaltma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi.

- Etkilenme: Risklerin gerçekleşmesiyle meydana gelen vakadır.

- Etkilenecek Kişi veya Grup: Risklerle karşılaşabilecek kişi veya kişilerdir.

- Maruz kalan kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişi.

- Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbiri: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür.

- İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı tanımlamaktadır.

- Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.

- Acil Durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

- Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler,iş ekipmanı,üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur.

4

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

- Kurum Bilgileri

Unvanı	: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Faaliyet Adresi	: Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubad Kampüsü

Selçuklu-KONYA

Tel. No	: 0 (332) 241 00 41

Faks No	: 0 (332) 241 01 00

E-posta	:  yapiil@seluk.edu.tr

Faaliyet alanı	: Eğitim / Hizmet

Tehlike sınıfı	: Az Tehlikeli

Nace Kodu	: 85.42.01

Çalışan sayısı	: ≈93

Toplam Kullanım Alanı (m2)	: 6000

- Risk Değerlendirme Ekibi

| İSG Görev Ünvanı | Adı - Soyadı | Görev Yeri/Görev ünvanı |
| --- | --- | --- |
| İşveren Vekili | İsmail TONGARLAK | Daire Başkanı |
| İşyeri Koordinatörü | Abdül Kadir KARABAYIR | Şube Müdürü |
| Çalışan Baş Temsilcisi | Mustafa KIVRAK | Elektrik Mühendisi |
| Personel ve İdari İşler Sorumlusu | Mesut YILMAZ | Şube Müdürü |
| İş Güvenliği Uzmanı (B Sınıfı) | Öğr.Gör.Hasan OZANTÜRK | Öğretim Görevlisi |
| İşyeri Hekimi | Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL | Öğretim Üyesi |
| Destek Elemanı | Muharrem PEKMEZCİ |  |
| Birim Sorumlusu | Halil KASA |  |
| Birim Sorumlusu | Taner KASA |  |

- Risk Değerlendirmesi Yapılan Birimler

| Birim Adı | Çalışan Sayısı | Yeri | Alanı (M2) |
| --- | --- | --- | --- |
| İdari ve Teknik Hizmetler | 93 | Rektörlük Ek Binası – 5.-6. Kat | 1000 |
| Telefon Hizmetleri | 3 | Rektörlük Ek Binası – Bodrum Kat | 300 |
| Harita ve Aplikasyon Hizmetleri | 3 | Rektörlük Ek Binası – 5. Kat | 1000 |
| Isı Merkezi ve Su Hattı İşletmesi | 18 | Kampüs-Isı Merkezi | 1500 |
| Acil Bakım Onarım Hizmetleri (İnşaat-Elektrik-Sıhhi Tesisat-Yol) | 12 | Kampüs-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Atölyeleri | 500 |
| Üniversite Kamera İzleme Merkezi (SAGİS) | 6 | Rektörlük Ek Binası –Zemin Kat | 300 |

5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Risk Değerlendirme Aşamaları ve Yöntemi

- Risk Değerlendirme Aşamaları

Bu çalışmada Risk Değerlendirme Yöntemi olarak Kontrol Listeleri ve Fine Kinney Metodu                      ( Risk Değeri= Olasılık x Frekans x Şiddet ) kullanılacaktır.

- Risk Değerlendirmesi Süreçleri

Risk değerlendirmesi, aşağıdaki sıralamada yer alan aşamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleştirilir:

  - Planlama

Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat ve işyeri koşulları çerçevesinde planlanır.

  - İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması

İşyerinde yürütülmekte olan veya yürütülecek olan faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulur. Sınıflandırmada, sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya değişen aralıklarla yürütülen bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. Sınıflandırmada, işyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlanmış veya ani faaliyetler, çalışanların görev tanımları gibi unsurlardan da yararlanılabilir.

  - Bilgi ve Veri Toplama

Bilgi ve veri toplamada;

    - İşyerinde yürütülen işler,

    - Bu işlerin süresi ve sıklığı,

    - İşin yürütüldüğü yer,

    - İşin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü,

    - Yürütülen işten etkilenebilecek olanlar,

    - Alınmış olan eğitimler,

    - İşin yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği,

    - işin yürütümü sırasında kullanılacak makina ve ekipman,

    - Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları,

    - Kaldırılacak veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri,

    - Kullanılan kimyasallar ve özellikleri,

    - Mevcut korunma önlemleri,

    - Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır.

  - Tehlikelerin Tanımlanması

Tehlikelerin tanımlanması, aşağıda belirtilen tehlike veya kaynaklarının bulunup bulunmadığı, tehlike varsa bundan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği dikkate alınarak yapılır.

    - Makinalar ve İş Ekipmanlarının Kullanılması

6

    - Cisimlerin düşmesi, sıçraması

    - Ergonomi,

    - Erişim ekipmanları (Merdivenler, platformlar),

    - Mutfak Çalışmaları,

    - Yangın, parlama ve patlama,

    - Elle taşıma işleri,

    - Elektrik,

    - Aydınlatma,

    - Termal konfor koşulları (Sıcaklık, nem, havalandırma),

    - Toz, Gürültü

    - Bakım-Onarım İşleri

    - İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları.

  - Risk Analizi

Risk analizi ile (d) bendinde belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.

  - Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinde, (e) bendinde belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir.

Risk seviyesi 20 değerinin altında ise kabul edilebilir risk olarak kabul edilir ve acil tedbir alınması gerekmez olarak yorumlanır. Ancak burada şiddet değerinin yüksek olduğu ve frekans, olasılık değerlerinin düşük olduğu durumlar es geçilemez, öngörülen riskler için risk kontrol ve önleme planı hazırlanır.

Bu bakımdan;

- Olasılık değeri ve frekans değerleri düşük olsa bile şiddet değeri 15 ve üstü olan durumlar, risk puanına bakılmaksızın risk kontrol ve önlem faaliyetlerine dahil edilir.

- Risk değerlendirme hesap tablosu doldurulduktan sonra “Tolere edilemez risk, Çok yüksek risk, yüksek risk, önemli risk ve olası risk olarak belirlenen ve yatırım ihtiyacı doğuran risklerin listesi, ek dokümanları ile birlikte yönetime gönderilir. Sonrasında yönetim tarafından değerlendirilerek ivedilikle çözüme gidilir.



  - Önlemlerin Kapsamı

İlgili mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlere (DÖF) karar verilir. İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi olmalıdır:

    - Eliminasyon; Tehlikeyi ortadan kaldırmak/engellemek/tasfiye etmek/azaltmak

    - İkame; Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek,

    - İzole etmek; Tehlike kaynağını mekânsal olarak ayırmak,

    - Toplu koruma yöntemleri ve örgütsel önlemler; tehlikenin ve kişinin mekânsal ve zamansal olarak birbirinden ayrılması

    - Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı; Kişiyi mekandan soyutlamak,

7

    - Davranışa ilişkin önlemler; Eğitim, tatbikat, talimatlar vb.

Risk değerlendirme raporunda, risk değerlendirmesini yapan kişilerin ad, soyad ve imzaları ile risk değerlendirmesinin yapıldığı tarih belirtilir.Olasılık, frekans ve şiddet değerlerini 11. maddede bulunan tablolara uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanılan sayısal verilerin çarpımı tekrardan bir sayısal sonuç ortaya çıkaracaktır. Ortaya çıkan bu sonuç “Risk Değerlendirme Sonucu” olacaktır.

  - Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme

İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.

  - Periyodik Risk Analizi ve Değerlendirmesinin Yapılması

İs Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ‘Risk değerlendirmesinin yenilenmesi’ başlığı ile yer alan Madde 12 gereğince aşağıdaki durumlarda Risk değerlendirmesi yenilenmelidir;

- Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

- Aşağıdan belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

- İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

- Üretim yönteminde değişiklikler olması.

- İs kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

- Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

- Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

*İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

8

Adım 1	* Görev tanımlarının belirlenmesi

  - Süreç sahiplerinin belirlenmesi

  - iş akışının belirlenmesi

Adım 2

- Tehlikelerin tanımlanması

Risk analizi

Tehlikelerin belirlenmesi

Tehlike Risk Değerlendirmesi

Tehlike risklerinin değerlendirilmesi

Risk değerlendirilmesi

Risk tahmini

Adım 3

Sürecin tekrarlanması

Risk değerlendirilmesi

Kabul edilebilir risk

evet

Bitişi

hayır

Adım 4

Riskin azaltılması

Adım 5

Kontrol

9

- Risk Analizi Yöntemi

RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ : Fine Kinney Metodu

| OLASILIK DEĞERİ | OLASILIK Zararın Gerçekleşme Olasılığı |  | FREKANS DEĞERİ | FREKANS Tehlikeye Zaman İçerisinde Maruz Kalma Tekrarı |  | ŞİDDET DEĞERİ | ŞİDDET İnsan ve/veya Çevre Üzerine Yaratacağı Tahmini Zarar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | Pratik olarak imkansız, beklenmez |  | 0,5 | Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az |  | 1 | Zararsız, ucuz atlatma, çevresel zarar yok |
| 0,5 | Çok düşük ihtimal, |  | 1 | Seyrek Yılda Birkaç Defa |  | 3 | Hafif yaralanma, Küçük Hasar,Yaralanma, İlkyardım, en fazla 1 gün |
| 1 | Düşük ihtimal |  | 2 | Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa |  | 7 | Orta şiddetli yaralanma, iş günü kaybı, en fazla 2 gün |
| 3 | Nadir, fakat olabilir |  | 3 | Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa |  | 15 | Ciddi, Önemli zarar,dış tedavi, iş günü kaybı, en fazla 20 gün |
| 6 | Olabilir, mümkün |  | 6 | Sık Günde Bir veya Birkaç Defa |  | 40 | Çok ciddi, sakatlık, uzuv kaybı, kalıcı hasar, meslek hast. kısmi çevresel etki |
| 10 | Çok kuvvetli ihtimal |  | 10 | Hemen Hemen Sürekli Saatte Birkaç Defa |  | 100 | Felaket, çok kötü, ölümlü kaza, çevresel felaket |
| OLASILIK (ŞANS): Zararın gerçekleşme olasılığıdır. İlk yaptığınız risk değerlendirmesinde hiçbir kontrol önlemi dikkate alınmamalıdır. Bundan dolayı da olasılıklar hep en kötü olasılık olarak düşünülmelidir. |  |  | FREKANS: Tehlikeye zaman içerisinde maruz kalma sıklığıdır. Dikkat edilmesi gereken “işin yapılma sıklığı değil, işi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığıdır.” Rutin olmayan bir faaliyeti değerlendirmemiz gerekirse, o faaliyet sırasında tehlikeye maruz kalma sıklığını düşünmemiz gerekmektedir. Mesela; 2 saat süren bir faaliyette, 2 saat içinde maruz kalma sıklığı düşünülmelidir. |  |  | ŞİDDET: Tehlikenin insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarardır. Yapacağımız risk analizinde şiddet puanlamasını yaparken zarar kısmında şidder derecesine göre sınıflama yapılmış olup, benzer durumlar için kıyaslamayapılarak şiddet puanına karar verilecektir. Eğer yapacağımız şiddet değerlendirmelerinde herhangi bir şüphe var ise daha yüksek puan verilmesi doğru olacaktır.Şiddet değeri risk tamaman elimine edilmedikçe değişmez kabul edilir. |  |

10

RİSK DEĞERİ ( R ) = OLASILIK x FREKANS x ŞİDDET

| RİSK DEĞERİ | RİSK ADI | EYLEM | TERMİN SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- |
| R < 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Acil tedbir alınması gerekmez, gözlem ve denetimler yapılarak, sürekli izlenmelidir. | Kontrol |
| 20 < R < 70 | OLASI RİSK | Uzun vadede eylem planına alınmalı, sonra tedbir alınmalı | 1 Yıl İçinde |
| 70 < R < 200 | ÖNEMLİ RİSK | Orta vadede eylem planına alınmalı | 6 Ay İçinde |
| 200 < R < 400 | YÜKSEK RİSK | Orta dönemde iyileştirilmelidir | 1 -3 Ay İçinde |
| 1800 < R<400 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Önlem alması için İşverene durum en kısa sürede bildirilir | 1 Aydan Kısa Süre İçinde |
| 1800<R | TOLERE EDİLEMEZ RİSK | Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir | Hemen veya 1 haftadan kısa sürede |

11

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuçların Değerlendirilmesi

- Sonuçların Değerlendirilmesi

Belirlenen öncelik derecesine ve işverenin ayırabileceği kaynaklara göre, tehlikeler arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda kararlaştırılır.

- Tolere Edilemez Riskler:

Değerlendirme sonucunda 1800 üzerinde puan alan riskler:

  - İş hemen durdurulur.

  - Tehlike kontrol altına alınır. Gerekirse tesis, bina ve çevre kapatılır.

  - Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

  - İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.

  - İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, hemen veya 1 haftadan kısa süre içinde uygulanır ve takip edilir.

  - Tolere edilemez risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

  - Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur.

  - Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

  - Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

- Çok Yüksek Risk:

Değerlendirme sonucunda 400 üzerinde ve 1800 altında puan alan riskler:

  - En kısa sürede tehlike kontrol altına alınır.

  - Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

  - Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.

  - İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, doküman haline getirilir, bir aydan kısa süre içerisinde uygulanır ve takip edilir.

  - Çok yüksek risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

  - Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

  - Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

12

- Yüksek Risk:

Değerlendirme sonucunda 200 üzerinde ve 400 altında puan alan riskler:

  - Kısa sürede tehlike kontrol altına alınır.

  - Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

  - Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.

  - İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, doküman haline getirilir, bir ile

üç ay içerisindeuygulanır ve takip edilir.

  - Yüksek risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

  - Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

  - Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

- Önemli Risk:

Değerlendirme sonucunda 70 üzerinde ve 200 altındapuan alan riskler:

  - Tehlike kontrol altına alınır.

  - Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

  - Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.

  - İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, doküman haline getirilir, en geç

altı ay içinde uygulanır ve takip edilir.

  - Önemli risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.

  - Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

  - Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.

- Olası Risk:

Değerlendirme sonucunda 20 üzerinde ve 70 altındapuan alan riskler:

Faaliyetler gözetim altında uygulanırken, alınabilir önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. Olası risklerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, doküman haline getirilir, en geç bir yıl içerisinde uygulanır ve takip edilir.

13

- Kabul Edilebilir Risk:

Değerlendirme sonucunda 20 ve altında puan alan riskler:

Kabul edilebilir ve/veya önemsiz risklerdir. Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

14

|  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  | Sayfa No: 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | İSG EĞİTİMLERİ | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması, çalışılan ortam riskleri hakkında bilgi sahibi olunmaması | Yapılacak işlere ilişkin tehlike ve risklerin bilinmemesi ya da eksik kalması nedeniyle oluşabilecek iş kazaları | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | *Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında, belirtilen sürede verilmelidir. İşbaşı yapacak çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmeli ve çalışma ortamı riskleri hakkında bilgi verilmelidir. *Alt işveren çalışanlarının eğitimleri kontrol edilmelidir. | Çalışanlara verilecek Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Eğitim Planında belirtilmiştir. | 3 AY-SÜREKLİ |  | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | İlgili yönetmelik kapsamında AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa olmak üzere, en az 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. |
| 2 | MESLEKİ YETERLİLİK |  | Çalışanların mesleki yeterliliklerinin olmaması | Yapılacak işlere ilişkin tehlike ve risklerin bilinmemesi ya da eksik kalması nedeniyle oluşabilecek iş kazaları | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Çalışanların mesleki eğitimleri olmalıdır. Mesleki eğitimi olmayanların eğitimleri tamamlanmalıdır. Çalışanlara mesleki eğitimlerine uygun işler verilmelidir. *Alt işveren çalışanlarının mesleki yeterlilikleri kontrol edilmelidir. | Çalışanlar mesleki eğitimlerine uygun işlerde çalıştırılmaktadır. | 3 AY-SÜREKLİ |  |  |  |  | 0 |  | İşyerinde tehlikeli ve çok tehlikeli faaliyetler kapsamına giren çalışmalarda (elektrik işleri, bakım onarım işleri, tehlikeli alan çalışmaları vb.) mesleki yeterliliği olan kişiler çalıştırılmalıdır. |
| 3 | SAĞLIK MUAYENELERİ |  | Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin olmaması | Yapılan işe özgü sağlık uygunluğunun tespit edilmemesi, meslek hastalıklarının tespitinde erken teşhis ve tanı yapılamaması | 40 | 6 | 0,5 | 120 | ÖNEMLİ RİSK | *Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır. | Çalışanların işe giriş sağlık muayeneleri vardır. | SÜREKLİ |  | 40 | 0,5 | 0,5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK |  |
| 4 | HİJYEN EĞİTİMİ |  | Gıda ile teması olan çalışanların hijyen eğitimlerinin olmaması | İnsan sağlığını tehdit edecek hastalıkların oluşması ve yayılması | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | *Gıda ile teması olan mutfak, servis personellerinin ve temizlik personellerinin hijyen eğitimi olmalıdır. | Mutfak hizmeti alınan alt işveren çalışanlarının hijyen eğitimleri kontrol edilecek ve eksikse eğitimi almaları sağlanacaktır. Eğitim belgelerinin örneği alınacaktır. | 1 AY- SÜREKLİ |  |  |  |  | 0 |  | (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarından alınan eğitim sonrasında kurs bitirme belgesi verilir. |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  | Sayfa No: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | PSİKOSOSYAL ETMENLER | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Çalışanlara kendi işleri haricinde yetkisi olmayan işler verilmesi | Çalışanların psikososyal etkenlere maruz kalması sonucu iş kazalarının ve sağlık sorunlarının meydana gelmesi | 40 | 0,5 | 1 | 20 | OLASI RİSK | Psikososyal etkenlere maruz kalan çalışanın aşırı stresten dolayı sağlığını tehlikeye atan durumların meydana gelmesinin ve dikkat eksikliğine bağlı iş kazalarının önüne geçmek amacıyla çalışanların psikososyal durumları kontrol edilmelidir. Çalışanlar aşırı iş yükü altına sokulmamalıdır. Görevleri dışında işlerde çalıştırılmamalıdır. Çalışanların yapacakları işlerle ilgili fikirleri alınmalıdır. Amirler emredici ifadelerden kaçınılmalıdır. | Çalışanlara görevleri dışında işler yaptırılmamaktadır. | SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 0 |  | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ |
| 2 | ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ |  | İşyerinde çalışan temsilcisi olmaması | Çalışanlarla yönetim arasında koordinasyonun sağlanamaması, çalışanların işyerindeki tehlike ve risklere karşı tespitlerini iletememeleri sonucu oluşabilecek iş kazaları | 40 | 3 | 1 | 120 | ÖNEMLİ RİSK | İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun olarak çalışan temsilcileri belirlenmelidir. | Çalışan temsilcileri belirlenmiştir. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 0,2 | 3 | 24 | OLASI RİSK | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ |
| 3 | DESTEK ELEMANI |  | Destek elemalarının olmaması | Acil durumlarda görevlendirilmek üzere işyerinde yeterli bilgi ve eğitime sahip destek elemanlarının olmamasına bağlı olarak zararın artması, etkin mücadele yapılamaması | 100 | 3 | 0,5 | 150 | ÖNEMLİ RİSK | Çalışanlar arasından ilgili mevzuat kapsamında destek elemanları belirlenmelidir. |  | SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 0,5 | 150 | ÖNEMLİ RİSK | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Madde 11 |
| 4 | İLKYARDIMCI |  | İşyerinde ilkyardımcı sertifikasına sahip çalışan olmaması | Acil durum anında bilinçli müdahale yapacak kişilerin bulunmaması sonucu can kayıplarının meydana gelmesi | 40 | 3 | 1 | 120 | ÖNEMLİ RİSK | Mevzuatın belirttiği sayıda (Az tehlikeli sınıfta yer alan ve işyerlerinde 20 kişide bir kişi) ilk yardımcı bulundurulmalıdır. | Çalışan sayısına göre ilkyardımcı eğitimi olan personel sağlanmıştır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 0 | 0 |  | ilkyardım Yönetmeliği- Madde 16 |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ACİL DURUM EYLEM PLANLARI | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Acil durum eylem planı hazırlanmaması, acil durum ekiplerine ve çalışanlara bilgi verilmemesi |  | Acil durumlarda etkin mücadele ve müdahale yapılamaması sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları oluşması | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Acil durum eylem planı hazırlanmalıdır. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel eğitimler verilmelidir. Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında bilgi sahibi edilmelidir. |  | Gerekli eğitim,tatbikat ve bilgilendirme yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,5 | 3 | 150 | ÖNEMLİ RİSK | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Madde 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Tüm çalışanlara yılda en az bir kez yangın eğitimi verilmelidir. Yangın |  |  | SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 150 | ÖNEMLİ RİSK |  |
|  |  |  |  |  | Yangın durumunda nasıl |  |  |  |  |  | ekipmanlarının doğru kullanılması konusunda çalışanların yeterli bilgiye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATLAR |  | Çalışanların yangın eğitimi almaması, acil durum tatbikatlarının yapılmamış olması |  | davranacağını bilmeyen personelin paniğe kapılması, yanlış müdahale ederek durumun daha kötüye gitmesine sebebiyet vermesi sonucu | 100 | 6 | 1 |  |  | sahip olmaları sağlanmalıdır. Acil bir durum meydana gelme olasılığına karşı doğru müdahale, doğru davranış ve güvenli tahliye sağlanabilmesi amacıyla yılda en az bir kez bütün çalışanların dahil olacağı, senaryolu acil durum tatbikatı ve |  | Acil durum tatbikatı yapılacaktır. |  |  |  | 100 | 0,5 | 3 |  |  | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Madde 13 |
|  |  |  |  |  | can ve mal kayıpları oluşması |  |  |  |  |  | tahliyesi yapılmalıdır. Sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | için gerekli tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel |  |  | SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik- Madde 126-127- 128 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Madde 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Acil durumlarda etkin mücadele ve |  |  |  |  |  | yardım ve benzeri konularda eğitimli yeterli sayıda personeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ACİL DURUM EKİPLERİ |  | Acil durum ekiplerinin belirlenmemesi |  | müdahale yapılamaması sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 100 | 6 | 1 |  |  | görevlendirmelidir. Acil Durum Ekipleri oluşturulmalı ve bu kişilere görevleri ile ilgili eğitim verilmelidir. Acil durum için belirlenen ekiplerin |  | Acil durum ekipleri oluşturulmuştur. |  |  |  | 100 | 0,2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | oluşması |  |  |  |  |  | personel değişiklikleri durumunda güncellenmesi gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acil durum ekiplerinin ihtiyaç duyacağı kişisel koruyucu donanımlar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | yanmaz kıyafetler, destek ekipmanlarının bulunduğu yangın ekipman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dolabı bulunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Acil durumlarda iletişime |  |  |  |  |  | 100 | ÖNEMLİ RİSK | Acil durumda aranacak telefonlar çalışanlara öğretilmeli ve görülebilecek bir yere asılmalıdır. Genel acil durum telefonları ile en yakın polis karakolu, itfaiye, sağlık vb. kuruluşların telefonlarının herkesin görebileceği yerlere (panolara) asılması sağlanmalıdır. Acil durum ekiplerinde görevli personelin iletişim bilgileri isimlerinin yanına yazılmalıdır. |  | Acil durum telefonları oluşturularak uygun yerlere asılmış ve belirlenen ekiplerde görevli kişilerin irtibat numaraları ilave edilmiştir. | SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK |  |
|  |  |  | geçilecek telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ACİL DURUM TELEFONLARI |  | numaralarının (İtfaiye, Ambulans, polis vb.) görünür bir yere |  | Acil durum ekipleri ile geç irtibata geçilmesi sonucu etkin müdahale ve mücadelenin yapılamaması | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Tuğçe UĞURLU Dilek KAYA |  | 100 | 0,2 | 1 |  |  | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik- Madde 126 |
|  |  |  | asılmaması, Acil durum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ekiplerine ulaşılamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ACİL ÇIKIŞ YOLLARI | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Kaçış yolları üzerinde engellerin olması |  | Kaçış yollarının hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeye izin vermemesi sonucu can kayıplarının oluşması | 100 | 1 | 1 | 100 | ÖNEMLİ RİSK | Kaçış yolları her kesimden serbest ve engelsiz erişebilen şekilde düzenlenmeli, kaçış yollarında kaçışı engelleyecek şekilde malzemeler bulundurulmamalı ve buralar sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Acil çıkış kapısına doğrudan ve kolay ulaşım sağlanmalıdır. Acil çıkış kapıları kilitlenmemelidir. |  | Kaçış yolları boş ve uygundur. Acil çıkış kapılarının uygun hale getirilmesi için çalışılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 1 | 1 | 100 | ÖNEMLİ RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 41de belirtilen tedbirler alınmalıdır. |
| 2 | ACİL ÇIKIŞ MERDİVENLERİ |  | Kaçış yolu merdivenlerini standartlara uygun yapıda olmaması, kaygan zemin |  | Kaçış yollarının hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeye izin vermemesi sonucu can kayıplarının oluşması, kayarak düşme sonucu oluşabilecek zararlar | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Tüm kaçış yolu merdivenlerinin zeminlerine kayganlık özelliği gösteryorsa ya da dış etkenlerden kaynaklı olarak kaygan zemin özelliğinde ise kaymaz şerit bant kullanılarak bu durum düzeltilmelidir. Kaçış merdivenlerinin basamakları kaymayı önleyen malzemeden olmalıdır. Merdivenlerin duvar kenarına bakan kısımlarına tutacak yapılması uygun olacaktır. |  | Kaçış yolu merdivenlerine kaymaz şerit bant ilave edilmiştir. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 41de belirtilen tedbirler alınmalıdır. |
| 3 | ACİL DURUM UYARI SİSTEMLERİ |  | Yangın uyarı butonlarının olmaması |  | Acil durumlarda etkin mücadele ve tahliye yapılamaması sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 m'yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Engelli veya yaşlıların bulunduğu yerlerde bu mesafe azaltılabilir. Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir. Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir. |  | Yangın uyarı butonları vardır. Belli aralıklarla kontrolü yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik- Madde 75 |
| 4 | ACİL DURUM YÖNLENDİRME İŞARETLERİ |  | Acil çıkış yönlendirme işaretlerinin bulunmaması |  | Acil durumlarda, çalışanların ve işyerinde bulunanların panik, heyecen ve korku vb.sebeplerle acil çıkışı bulamaması ya da güvenli ve rahat bir şekilde işyerinin terkedilememesi sonucu can ve mal kayıplarının meydana gelmesi | 100 | 6 | 1 | 300 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva etmelidir. Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm’den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Yönlendirme işaretleri hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma hâllerinde kaçış yolu üzerinde bütün erişim noktalarından görülebilir olmalıdır. |  | Acil durum yönlendirme işaretleri mevcuttur. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik- Madde 75 |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ACİL DURUM AYDINLATMASI | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Kaçış yollarında acil durum aydınlatmalarının olmaması |  | Kaçış yollarının hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeye izin vermemesi sonucu can kayıplarının oluşması | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | Acil çıkış yolları ve merdivenlerinin her durumda yeterli aydınlatması olmalıdır. Acil kaçış aydınlatmaları normal enerji hattından bağımsız olmalıdır. Acil durum aydınlatması normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika süreyle sağlanması şarttır. Mevcut aydınlatma lambaları, bakım planına dahil edilerek belirli periyotlarda temizlik ve çalışırlık kontrollerinin yapılması gereklidir. Acil kaçış merdivenlerinin el fenerleri ile desteklenmesi uygun olacaktır. |  | Acil durum aydınlatmaları mevcuttur. Aydınlatma lambaları periyodik olarak kontrol edilecektir. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 72 |
| 2 | ACİL DURUM TOPLANMA ALANI |  | Toplanma alanının belirlenmemesi |  | Toplanma alanının olmaması ve bilinememesinden dolayı kargaşa oluşması ve çalışanların güvenli bir bölgede toplanmamalarına bağlı olarak oluşabilecek can ve mal kayıpları | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | Acil durumlar için güvenli bir toplanma yeri belirlenmeli ve tabelası asılmalıdır. |  | Acil durum toplanma alanı belirlenmiştir, "Toplanma Alanı" levhası asılmıştır | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,5 | 0 | 0 |  | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 72 |
| 3 | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI |  | Yangın söndürme cihazlarının bulunmaması ya da yeterli sayıda olmaması |  | Yangına etkin müdahale edilememesi sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 100 | 10 | 1 | 1000 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Tüm çalışma alanının muhtelif yerleri için yeterli sayıda ve türde yangın söndürme cihazı temin edilmeli ve yerleri belirlenmelidir. |  | Yangın söndürme cihazları bulunmaktadır. Yemekhane, kazan dairesi, elektrik pano odaları vb. alanlarda yeterli sayıda yangın söndürücü cihaz bulunması sağlanmıştır | SÜREKLİ |  |  | 100 | 10 | 0 | 0 |  | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik- Madde 90 |
| 4 | YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ |  | Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrol ve bakımlarının yapılmaması |  | Söndürme cihazlarının basıncının düşmesi ve işlevini tam olarak yerine getirememesi sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda en az bir kez yerinde genel kontrolleri yapılmalı ve 4.yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılmalıdır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulunduğu yeri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır. Kontrol edilen yangın söndürme cihazlarının üzerine kontrol tarihini gösterir etiketi yapıştırılmalıdır. |  | Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrol ve bakımları yapılmaktadır | SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 0 | 0 |  | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 99-7 |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Yangın algılama sistemlerinin bulunmaması |  | Yangının fark edilememesi sonucu mücadelenin gecikmesi sonucu can ve mal kayıplarının oluşması | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Yangının erken farkedilmesini sağlayıcı uyarı sistemleri yapılmalıdır. Bu sistemler her zaman devrede olmalıdır. Sistemlerin çalışıp çalışmadığının kontrolü yetkili bir firma tarafından yapılmalıdır. |  | Yangın algılama sistemleri mevcuttur. Yangın alarmlarının çalışır durumda olduğu belli periyotlarla kontrol edilmeli, arızalı olanlar değiştirilmelidir. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBLİR RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 72 |
| 2 | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ YERLEŞİMİ |  | Yangın söndürme cihazlarınınihtiyaç halinde bulunanmaması |  | Yangına etkin müdahale edilememesi sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılmalıdır. Yangın söndürücü ekipmanların yerleri uyarı levhaları ile belirtilmelidir. Yangın söndürücü tüpler yerde bırakılmamalıdır. Yerleri değiştirilmemelidir. Yangın söndürme cihazlarının önlerine malzeme istiflenmemelidir. |  | Yangın söndürme cihazları belirlenen noktalara yerleştirilmiştir. Yangın dolapları içinde yangın söndürme cihazı bulunmayanlar tespit edilmiştir, ilavesi yapılacaktır. Diğer tüpler asılı hale getirilecektir. Yerlerini gösterir levhalar asılacaktır ve numaralandırılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 0 | 0 |  | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 72 |
| 3 | TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER |  | Teknik periyodik kontrollere tabi iş ekipmanlarının kontrollerinin yapılmaması |  | Patlama, yangın, zehirlenme vb. sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 40 | 6 | 1 | 240 | YÜKSEK RİSK | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan; Basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, tesisatlar, tezgahlar olarak başlıklandırılmış konuların içeriğindeki iş ekipmanlarının; yönetmelikte belirtilmiş olan yetkili kişilerce yılda en az bir kez teknik periyodik kontrollerinin yetkili kişiler tarafından yapılması gereklidir. |  | Yönetimden temin edilen iş ekipmanları listesinde, teknik periyodik kontrollere tabi ekipmanlar belirlenmiştir. Teknik periyodik kontroller yetkili kişilere yaptırılarak kayıt altına alınacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 1 | 240 | YÜKSEK RİSK | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |
| 4 | BAKIMLAR |  | İş ekipmanlarının rutin bakımlarının yapılmaması |  | Patlama, yangın, zehirlenme vb. sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 40 | 6 | 1 | 240 | YÜKSEK RİSK | İş ekipmanlarının rutin bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık vb.) ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. |  | Ekipmanların rutin bakımları yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 0,2 | 1 | 8 | KABUL EDİLEBLİR RİSK | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 99-7 |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | YANGIN DOLAPLARI | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Yangın dolaplarının standartlara uygun olmaması |  | Yangına etkin müdahale yapılamaması | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | Yangın dolaplarının üzerinde kullanma talimatları asılı olmalıdır. Dolapların erişme mesafeleri bilinmelidir. Yangın dolapları ve tüpleri önüne istifleme yapılmamalı, erişimi engelleyici malzeme yerleşimi yapılmamalıdır. Yangın dolaplarının su bağlantıları eksiksiz olmalıdır. Yangın dolaplarının çalışır vaziyette olduğu en az yılda bir kontrol edilmelidir. Serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda yuvarlak yarı-sert hortumlu ts-en 671-1 standardında dolap bulunmalıdır. Hortumun ts-en 694 normuna uygun olması gerekmektedir. Yangın dolabı ve hortum standartları üzerinde yazılı olmalıdır. |  | Yangın dolapları su bağlantılarının tam olduğu beyan edilmiştir. Çalışır durumda oldukları kontrol edilecektir. Yangın dolabı kullanma talimatı asılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 0 | 0 |  | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 72 |
| 2 | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ |  | İşyerinde genel olarak sağlık ve güvenlik işaretlerinin olmaması |  | Patlama, yangın, zehirlenme vb. sonucu oluşabilecek can ve mal kayıpları | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | Yasaklama, uyarma, bilgilendirme gibi amaçlar için sağlık güvenlik işaretleri kullanılmalıdır. Uzman görüşü alınarak kullanılması gereken alanlar tespit edilmelidir. |  | Sağlık güvenlik işaretlerinin sayıca nitelik olarak yeterlidir. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 0,2 | 1 | 8 | KABUL EDİLEBLİR RİSK | Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği |
| 3 | TALİMATLAR |  | İş ekipmanlarınınsağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik çalışanlara tebliğ edilmiş talimatların bulunmaması |  | Bilgi eksikliği ve yanlış kullanımdan kaynaklı oluşabilecek iş kazaları | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | Bütün iş ekipmanları ve makinalar için Türkçe olarak sağlık ve güvenlik yönünden hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır. Bu talimatlar çalışanlara imza karşılığı tebliği edilmeli ve bir nüshası çalışanlara verilmelidir. İş ekipmanı ve makine yanlarına güvenli kullanma talimatları asılmalıdır. |  | Talimatlar hazırlanacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |
| 4 | İLK YARDIM DOLABI |  | İlkyardım dolabı olmaması, içeriğinin eksik olması |  | Acil bir durumda ilk yardımın zamanında yapılamaması sonucu yaralı ya da hastanın durumunun daha kötüye gitmesi | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İşyerinde herkes tarafından görülebilecek uygun yerlerde ilkyardım dolabı bulundurulmalı ve dolabın içindeki ekipmanlar ve ilaçlar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Açıkta ilaç bulundurulmamalıdır. Dolap içindeki ilaç ve malzemelerin son kullanma tarihlerine bakılmalıdır. Dolap içeriği eksiksiz olarak sağlanmalıdır. |  | İlk yardım dolabı sayısı yeterlidir. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 0,2 | 1 | 8 | KABUL EDİLEBLİR RİSK | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |
| 5 | ERGONOMİ |  | Ekranlı araçlarla çalışılırken ergonomi kurallarının uygulanmaması |  | Ergonomi kurallarının dikkate alınmaması veya uygulanmaması sonucu gözlerde bozukluk, el bileklerinde, parmaklarda, kas ve iskelet sisteminde çeşitli rahatsızlıkların meydana gelmesi | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereğince belirtilmiş olan önlemlerin alınması gerekmektedir. Kullanıcı ile ekran arasındaki mesafe önemlidir. Ekran kullanıcı ile aynı yükseklikte olmalı, ekranın üst seviyesi kullanıcının göz seviyesinden biraz aşağıda olmalıdır. Klavyeye erişim kolay olmalı, kollar paralel olarak erişilebilmelidir. |  | Çalışanlara ergonomi ve ekranlı araçlarla çalışma eğitimi verilecektir Çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 8 |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) |  | TERMİN | SORUMLU | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) |  | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ERGONOMİ | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Kullanılan masa ve sandalyenin uygunsuz olması, yetersiz çalışma alanı |  | Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının meydana gelmesi | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | Çalışan tüm alanlara rahatça ulaşabilmeli ve bu sırada vücudu eğilip bükülmemelidir. İyi oturma pozisyonu çalışanın önündeki ve yanındaki çalışma alanına karşı dik olmalıdır. Sandalye arkalığı, rahat ve ayarlanabilir olmalıdır. Sırt dayama yeri öne- arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır. Sandalye yüksekliği ayarlanabilmelidir. Masa yüzeyinde bacakların girebileceği yeterince boşluk olmalıdır. İstendiğinde çalışana ayak desteği verilmelidir. Çalışma yeri çalışanın rahat çalışabileceği ve hareket edebileceği genişlikte olmalıdır. | Oda yerleşimi çalışanların yaptıkları işe uygun genişliktedir. Cam yüzeylere ve aynalı yüzeylere olası çarpmalara karşı uyarı şeriti yaptırılmalıdır. |  | 1 AY-SÜREKLİ |  | 15 |  | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK |
| 2 | HAVALANDIRMA |  | Çalışma ortamında çalışan sayısına uygun hava hacminin bulunmaması |  | Fizyolojik ve psikolojik yorgunluk, dikkat dağılması Zararlı kimyasal gazlarına maruz kalınması Hastalıklar | 15 | 3 | 3 | 135 | YÜKSEK RİSK | Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, çalışanların rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliğini sağlayacak şekilde olmalıdır. Havalandırma, klima tesisatlarının periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Filtreleri kontrol edilerek gerektiğinde değiştirilmelidir. Solunması halinde sağlığa zarar verebilecek temizlik maddelerinin kullanıldığı kapalı alanlarda çalışanlar koruyucu maske kullanmalı ve uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır. Zararlı gazlar havalandırma yoluyla bertaraf edilmeden çalışanların bu alanlara girişi engellenmelidir. | Genel olarak hava hacmi uygundur. Temizlik işlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. |  | SÜREKLİ |  | 15 |  | 3 | 1 | 45 | OLASI RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | ELLE TAŞIMA |  | Malzemenin yanlış taşınması |  | Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, bel fıtığı | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | Yerden veya yüksekten alınan malzemenin ağırlığı bele değil bacak kaslarına verilmelidir. Belden eğilerek yük kaldırılmamalıdır. Yük kadırılırken fonksiyonel anatomi açısından zayıf olan bel kasları yerine, daha kuvvetli ve biyo-mekanik bakımda da daha avantajlı olan bacak kaslarının kullanılması gerekmektedir. Elle taşınabilecek yükler yerden kaldırılırken, çalışan bir ayağı diğerinden daha önde olacak şekilde çömelmelidir. Yük kaldırılırken vücut dik tutulmalı, yük mümkün olduğu kadar vücuda yakın tutulmalıdır. Kollar düz ve aşağı doğru olmalıdır. | Elle taşıma işleri ile ilgili eğitim verilecektir. Gerekli ikaz tabelaları yemekhane alanına asılacaktır. |  | 1 AY-SÜREKLİ |  | 15 |  | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK |  |
| 4 | MUTFAK ÇALIŞMALARI |  | Mutfak çalışanlarının uygun kıyafetler giymemesi ve kişisel koruyucu donanım kullanmaması |  | Çalışanların yaptıkları işe uygun kıyafet giymemeleri, kişisel koruyucu donanım kullanmamalarına bağlı iş kazaları ve zararlı mikroorganizmalara bağlı hastalıklar | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | *Personel yaptığı işe uygun kıyafet giymeli, yedek iş kıyafetleri bulunmalı ve giyilen iş kıyafetleri sürekli temiz olmalıdır. İş eldiveni, başlık (bone), işe uygun bir kullanımlık ve/veya temiz, ağzı burnu kapatan nefes almayı zorlaştırmayan maske takılmalıdır. Sıcak mutfak kaplarıyla teması olan çalışanların ısıya dayanıklı eldiven kullanmaları sağlanmalıdır. Bulaşık işleri yapan çalışanlar temizlik maddelerinin sıçramaması için koruyucu gözlük ve ıslanmaya karşı koruyucu iş kıyafetleri kullanmalıdır. Bu çalışanların yoğun temizlik maddesi buharlarına maruz kalmaması için uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır. | Çalışanların kıyafetleri uygundur. Kişisel koruyucu donanım olarak bone, eldiven, maske verilmiştir. Davlumbazların temizliği için kask temin edilecektir. Verilen kişisel koruyucu donanımların personel tarafından kullanmaları kontrol edilecektir. |  | 1 AY-SÜREKLİ |  | 15 |  | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK |  |

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ:

İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA

|  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli | RD. Analiz No: 01 |
|  | Birim Adı: Daire Başkanlığı | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |
|  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler | Birim Çalışan Sayısı: 95 | RD Yöntemi: FINE KINNEY |
|  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) | RD.Tarihi: 28.06.2022 | Sayfa No: 9 |

| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | MUTFAK ÇALIŞMALARI - HİJYEN | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Üzeri açık gıda maddesi bırakılması | Çeşitli mikrobiyolojik hastalıkların oluşması | 15 | 3 | 2 | 90 | ÖNEMLİ RİSK | Tüm gıda ürünleri uygun kaplar içinde ve mikrobiyolojik oluşumlara izin vermeyecek sıcaklık koşullarında muhafaza edilmelidir. Mutfak bölümünde bulunan baharat kapları kapaklı tipte olmalıdır. Ayrı kap içinde muhafaza edilen gıda maddelerinin ağzı kapaklı olmalıdır. Etiketleme yapılmalıdır. | Açıkta gıda maddesi bırakılmamaktadır. | SÜREKLİ |  | 15 | 0,5 | 2 | 15 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 | TUVALET LAVABO |  | Temizlik ve hijyene dikkat edilmemesi | Zararlı mikroorganizmalara bağlı hastalıklar | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda, tuvalet, lavabo tesis edilmelidir. Tuvalet ve lavabolar, insan ve çevre sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde su depolarına, su geçen yerlere, gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak yerleştirilmelidir. Tuvalet ve lavabolar günde en az bir kez olmak üzere düzenli olarak temizlenmelidir. İşyerinde bulunan tüm duş, lavabo ve tuvaletlerde hijyen gereklerine uygun olarak sıvı sabun, havlu vs. işveren/ yönetim tarafından temin edilmelidir | Gerekli kontroller yapılarak eksiklikler tamamlanacaktır. Yapılan temizlikler kayıt altına alınacaktır. | SÜREKLİ |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | KİMYASAL MADDELER |  | Üzerinde etiketi olmayan kimyasal maddelerin | Kimyasal madde maruziyetine bağlı iş kazaları, Kimyasal maddelerin personel tarafından yenmesi, içilmesi, sıçraması sonucu oluşabilecek iş kazaları | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | Kimyasalların üzerinde uygun etiketlemeler (mümkünse orijinal kapları ve etiketleri) bulunmalıdır. Ayrıca su, meşrubat şişelerine kimyasal maddeler, temizlik malzemeleri konulmamalıdır. | Konuyla ilgili personeller uyarılacaktır. Kimyasallarla güvenli çalışma eğitimi verilecektir. | SÜREKLİ |  | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 | DAVLUMBAZ |  | Davlumbazın standartlara uygun olmaması | İş kazaları | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | Davlumbazın periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Davlumbaz tipi yangın söndürücünün periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Davlumbazın gövde topraklaması olmalıdır. Davlumbazın duvarla arasındaki bağlantı noktalarının sağlamlığı araştırılmalı, kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Davlumbazın baca temizliği periyodik olarak altı ayda bir yaptırılmalıdır. | Davlumbazla ilgili gerekli kontroller yapılacaktır. | SÜREKLİ |  | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 5 | MUTFAK |  | Benmarinin gövde topraklamasının olmaması | Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve/veya ölümlerin meydana gelmesi | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | Benmaride elektrik kaçağı oluşması ihtimaline karşı mutlaka gövde topraklaması yapılmalıdır. Yılda bir topraklama kontrolleri yaptırılıp raporlanmalıdır. | Benmarinin gövde topraklaması yapılacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ |

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ:

İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | MUTFAK | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Mutfakta kullanılan ekipman/ malzemeleri dışında başka malzemelerin mutfak alanında bulunması |  | Çeşitli mikrobiyolojik hastalıkların oluşması | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | Mutfak alanlarında sağlık ve hijyen koşullarını bozacak harhangi bir malzeme bulundurulmamalıdır. Personellerin dış kıyafet ve eşyalarının yer aldığı personel dolapları mutfak dışında uygun bir alana yerleştirilmelidir. |  | Mutfak alanında bulunan personel dolaplarının, farklı bir alana taşınması ve bu bölümü soyunma odası olarak kullanımının önlenmesi gerekmektedir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 | MUTFAK |  | Kullanılan raf sistemlerinin düzgün yerleştirilmemesi |  | Malzemelerin düşmesi sonucu yaralanma ve/veya maddi zararların meydana gelmesi | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | Raflar malzeme alımı ya da yerleştirimi esnasında düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Cam şişe veya kırılabilir malzemeler ile ağır malzemeler raflarda saklanırken baş hizasından yüksek yerlerde olmamalı, diğer malzemelere göre alçak, kolay ulaşılabilir yerlerde saklanmalıdır. |  | Raflar kontrol edilecektir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | İÇME SUYU |  | İçme suyunun analizlerinin alınmaması |  | Zehirlenmeler, zararlı mikroorganizmalara bağlı hastalıklar | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | İçme sularının analizleri en az 3 ayda bir düzenli olarak alınmalı ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. |  | İçme suyu analizleri yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 | MUTFAK |  | Elektrikle sıvı maddelerin temas etmesi |  | Elektrik çarpması | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | Mutfak prizleri ve elektrikli aletler, su ve sıvı madde sıçramalarına karşı korunaklı şekilde yerleştirilmeli ve kapaklı tipte olmalıdır. Mutfakta bulunan uzatma ve prizlerin kapaklı olanları tercih edilmelidir. Mutfakta kullanılan tüm elektrikli aletler kullanıldıktan sonra fişleri çekilmelidir. Topraklamaları yapılmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 5 | MUTFAK ZEMİNLERİ |  | Kaygan zemin |  | Kayarak düşme sonucu oluşabilecek yaralanmalar | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | Mutfak zemini temizlenebilir ve kaymayacak bir malzeme ile kaplanmalıdır. Zemin ıslanması halinde hemen temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Zemin temizliği esnasında kaygan zemin uyarı levhası konulmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 6 | DOLAP VE RAFLAR |  | Dolap ve rafların sabitlenmemiş olması |  | Dolap ve rafların devrilerek ya da düşmesi sonucu oluşabilecek iş kazaları | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | İşyeri genelindeki bütün dolap ve raflar herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yapısal kusurları olanlar onarılmalı ya da yenilenmelidir. Rafların üzerinde ağır malzeme istiflenmemesi gerekir. |  | Dolaplar yere ya da duvara sabitlenmemiştir.Diğer sabitlenmemiş dolap ve raflar tespit edilerek önlem alınacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBLİR RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | CAM YÜZEYLER | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Cam yüzeylerin kırık ya da çatlak olması |  | Parça düşmesi, temas yoluyla oluşabilecek iş kazaları | 15 | 1 | 3 | 45 | OLASI RİSK | Cam yüzeylerde herhangi bir çatlak ya da kırık mevcutsa tehlikeye olanak vermeden yenisiyle değiştirilmelidir. Temperli cam kullanımına özen gösterilmelidir. Ya da cam yüzeyler cam filmi ile kaplanmalıdır. Farklı malzeme kullanılarak önlem alınabilir. |  | Camlarda herhangi bir deformasyon görülmemiştir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 1 | 3 | 45 | OLASI RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 | DEPOLAR |  | Depo alanlarının düzensiz olması |  | Yangınlar, takılıp düşmeler, malzeme devrilmeleri vb. olaylar sonucu yaralanmalar, can ve mal kayıplarının meydana gelmesi | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | Depo alanları sağlığı ve güvenliği tehlikeye düşürmeyecek şekilde tasarlanmalı, düzenlenmeli ve kullanıma uygun hale getirilmelidir. Yangına, patlamalara sebebiyet verebilecek gereksiz malzemeler depolanmamalıdır. Malzemeler takılıp düşmelere sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir. |  | Depolama için ayrılmış alanlar dışındaki yerlere istifleme ya da depolama yapılmayacaktır. Gereksiz, kullanılmayan atıl malzemeler bertaraf edilmelidir. Gerekli kontroller yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | YÜKSEKTE ÇALIŞMA |  | Yüksekte tedbir alınmadan çalışma yapılması |  | Yüksekten düşme sonucu yaralanma, ölüm | 40 | 10 | 1 | 400 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Yüksekte çalışma yapacak çalışanların Yüksekte Çalışma Eğitimi almaları gereklidir. Yüksekte yapılan çalışmalar uygun hava koşullarında yapılmalıdır. Çalışmalar uygun iş ekipmanları kullanılarak yapılmalıdır. Emniyet kemeri kullanılmalıdır. |  | Yüksekte çalışma gerektiren işler yüksekte çalışma eğitimi olan uzman kişilere yaptırılmaktadır. Yüksekte çalışma yapan kişilerin kullandıkları ekipman, kullandıkları kişisel koruyucu donanımlar temin edilecek ve çalışma şartları kontrol edilecektir. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 10 | 1 | 400 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 | İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, RAMAKKALA |  | İşyerinde yaşanmış iş kazaları, meslek hastalıkları ve ramakkala olayların kaydının tutulmaması |  | İş kazalarının önüne geçecek tedbirlerin alınmamasına bağlı olarak gelişebilecek can ve mal kayıpları | 40 | 10 | 1 | 400 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Bütün iş kazaları, meslek hastalıkları, ramakkala olayları kayıt altına alınmalıdır. Ramakkala olayların iş kazasına dönüşmesini engelleyici tedbirler alınmalıdır. |  | Meydana gelmesi halinde kayıt altına alınacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 10 | 1 | 400 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ELEKTRİKLİ ISITICILAR | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Elektrikli ısıtıcı yanlış kullanımı ve yerleşimi, standartlara uygun olmayan elektrikli ısıtıcı kullanımı |  | Yangın, Elektrik çarpması | 100 | 6 | 2 | 1200 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Elektrikli ısıtıcılar asla yanıcı yüzeylere (ahşap, karton vs.) monte edilmemelidir. Isıtıcıların yerleşiminde kişilere ve montajı yapılacak duvarla tavan/ zemin arası mesafelerde kullanma klavuzundaki güvenlik şartları yerine getirilmelidir. Isıtıcı üzeri örtülmemeli, elbise vb. kurutmak maksadıyla kullanılmamalıdır. Koruyucu tel kafes içine parmak, herhangi bir cisim sokulmamalıdır. Sigara yakmak için kullanılmamalıdır. Elektrikli ısıtıcıların termostat, koruyucu ızgara ve ayar düğmeleri sağlam olmalıdır. Arızalı ise kullanılmamalıdır. Kullanılmadığı zaman prizden çekilmelidir. Yanar vaziyette terk edilmemelidir. Elektrik priz ve kablolarının sağlamlığı kontrol edilmelidir. |  | Isıtıcı kullanımı düzeltici-önleyici faaliyetler kısmında belirtilen şartlar sağlanarak kullanılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 | ELEKTRİK KULLANIMI |  | Elektrikli aletlerin tedbirsiz kullanılması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Elektrik tesisatlarına (fiz, priz vb.) ıslak elle müdahale edilmemeli ve elektrikli el aletleri ve makinalar ıslak elle kullanılmamalıdır. Yağmur, kar gibi hava koşulları altında elektrikli aletlerle çalışılmamalıdır. Zemin ıslak olmamalıdır. Elektrik işlerinde çalışanlar metal takı ve aksesuarlar kullanmamalıdır. |  | Gerekli özen gösterildiği belirtilmiştir. Çalışanlara elektrikle çalışmalarda İSG eğitimi verilmektedir. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | ELEKTRİK KULLANIMI |  | Elektrikli aletlerin, tesisatın suya maruz kalacak şekilde kullanılması |  | Elektrik çarpması | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Özellikle mutfakta kullanılan elektrikli ekipmanların kullanımına dikkat edilmeli, elektrik tesisatı suya maruz kalmayacak şekilde kullanılmalı ve prizler kapaklı olmalıdır. |  | Gerekli özen gösterilecektir. Çalışanlar bu konuda bilgilendirilecek ve takibi yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 | ELEKTRİK TESİSATI |  | Elektrik tesisatının ve elektrik tesisatlarına ait kablo, fiş, priz vb.ekipmanların uygun olmaması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 100 | 6 | 2 | 1200 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Elektrik tesisatına ait kablo,fiş, priz vb. ekipmanlar kontrol edilmeli, herhangi bir uygunsuzlukta yetkili kişiler tarafından uygunsuzluklar giderilmeli |  | Kablo, fiş, priz vb.uygunluğu elektrik tesisatının kontrolü ile tespit edilecektir. Teknik periyodik kontroller yapılacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ELEKTRİK PANOSU | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Elektrik panolarının iç kapaklarının bulunmaması |  | Elekrik çarpması sonucu yaralanma ve ölümlerin meydana gelmesi | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Elektrik panolarının iç kapakları olmalıdır. Kablolara ve iç bağlantı noktalarına erişimi önleyici ve sadece butonlara ulaşımı sağlayacak şekilde olmalıdır. Sabit olmalı ve yetkisiz kişilerce çıkarılamayacak şekilde olmalıdır. |  | Tüm panoların iç kapakları tamamlanmıştır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 2 | ELEKTRİK PANOSU |  | Elektrik panosu önünde ve içinde malzeme bulunması |  | Acil durumlarda panoya ulaşımın engellenmesi, elektrik yalıtımının tam olarak sağlanamamasına bağlı olarak gelişebilecek can ve mal kayıpları, kısadevre vb. elektrik arızalarına bağlı iş kazaları | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Pano önlerinde eşya bulundurulmamalıdır. Pano içlerine ve üstlerine herhangi bir malzeme, el aleti vs. konulmamalıdır. Panolar dolap olarak kullanılmamalıdır. Çalışanlar bu konuda uyarılmalı ve gerekirse uyarıcı yazı ve levhalar asılmalıdır. |  | Pano önleri ve içleri kontrol edilerek gerekli önlem alınacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 3 | ELEKTRİK PANOSU |  | Elektrik panolarının kapaklarının açık olması |  | Elekrik çarpması sonucu yaralanma ve ölümlerin meydana gelmesi | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Pano kapakları daima kapalı ve kilitli tutulmalıdır. Acil durumlarda tüm elektriği kesebilecek pano dışında kapatma şalteri olmalıdır. Elektrik panolarının üzerinde yetkili kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri yazılı olmalıdır. |  | Okul genelinde kapağı kilitli olmayan veya kilitlenmeyen pano bulunmamaktadır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 4 | ELEKTRİK PANOSU |  | Pano üstlerinde sağlık ve güvenlik işaretleri ve yazıların bulunmaması |  | Elekrik çarpması sonucu yaralanma ve ölümlerin meydana gelmesi | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Pano üzerinde elektrik tehlikesi uyarı ve ikaz levhaları asılı olmalıdır. |  | Tüm panolarda elektrik tehlikesi uyarı işareti bulunmaktadır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ELEKTRİK KABLOLARI | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Elektrik kablolarının ekli, hasarlı, bantlı ve dağınık olması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Elektrik kabloları ekli, hasarlı ve bantlı olmamalı ve ekli, hasarlı ve bantlı kablolar kesinlikle kullanılmamalıdır. Deforme olanlar yenileri ile değiştirilmelidir. Yıpranmış, iletim telleri açıkta olan kablo vb. kullanılmamalıdır. Yalıtımsız kablolar kullanılmamalıdır. |  | Genel olarak hasarlı kablo kullanılmamaktadır. Fakat sürekli olarak kontroller sağlanacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 2 | ELEKTRİK KABLOLARI |  | Açıkta karışık, düzensiz elektrik aktarım kablolarının olması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | Açıkta kalan karışık kablolar bir kablo kanalı içerisine alınarak, hem ezilmesi engellenmeli hem de takılıp düşme ihtimali minimuma indirilmelidir. |  | Okul genelinde takılma düşmeye debep olabilecek dağınık kablo görülmemiştir. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 3 | ELEKTRİK PANOSU |  | Elektrik panosu önünde yalıtkan paspas olmaması |  | Elekrik çarpması sonucu yaralanma ve ölümlerin meydana gelmesi | 100 | 6 | 2 | 1200 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Panoların önünde yalıtkan paspas olmalı ve kontroller sırasında uygun izoleli aletler kullanılmalıdır. |  | Bütün panoların önünde yalıtkan paspas bulunmaktadır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 2 | 1200 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 4 | ELEKTRİK PANOSU |  | Kaçak akım rolesinin bulunmaması |  | Elekrik çarpması sonucu yaralanma ve ölümlerin meydana gelmesi | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Elektrik iç tesisat yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih ve 22798 tarihli son değişikliği ile kaçak akım rolesi kullanılması zorunludur. Ayrıca işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikte, işyeri ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rolesi (artık akım anahtarı) tesis edilir. |  | Kaçak akım rolesi olmayan panolar belirlenerek önlem alıcaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 2 | 1200 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ELEKTRİK | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Elektrik tesisatı ve topraklama ölçümlerinin yapılmamış olması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Elektrik tesisatı ve topraklama ölçümlerinin teknik periyodik kontrolü yılda en az bir kez yetkililere yaptırılmalı ve raporları saklanmalıdır. Raporda belirtilen eksiklikler en kısa sürede tamamlanmalıdır. |  | Her yıl yapılacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği |
| 2 | ELEKTRİKLİ ALETLER |  | Elktrikli cihazların kullanma talimatlarının olmaması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | Tüm elektrikli aletlerin kullanım talimatları olmalı ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir. |  | Elektrikli cihazların kullanma talimatı bulunmamaktadır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 3 | 360 | YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 3 | ELEKTRİK PANO ODALARI |  | Elektrik pano odalarına yetkisiz kişilerin girmesi, Bu alanların depolama, istifleme amacı ile kullanılması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Pano odalarında malzeme depolanması veya bulundurulması uygun değildir. Pano odalarının kapıları kilitli olmalı, anahtarları görevli teknik personel ve yetkililerde bulunmalıdır. Yetkililer dışında diğer çalışanların bu odalara girmesi engellenmelidir. Kapısında uyarı levhası olmalıdır. Ayrıca elektrikle ilgili bakım, onarım, tadilat gibi herhangi bir çalışma yapılırken metal seyyar merdiven kullanımı uygun değildir. Yalıtkan olma özelliğinden dolayı ahşap (standartlara uygun, deforme olmamış) seyyar merdiven kullanılmalıdır. Akü odaları, trafo odaları, jeneratör alanları ve elektrik pano odaları su basmayacak şekilde güvenlik tedbirleri alınarak yerleştirilmelidir. |  | Çalışanlara konu ile ilgili bilgi verilecek ve eksiklikler tamamlanacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 1 | 240 | YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 4 | ELEKTRİK |  | Yetkisiz kişilerin bakım ve onarım işleri yapması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 40 | 6 | 2 | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Bakım onarım işlerinde yetkisi olmayan kişiler çalıştırılmamalıdır. |  | Yetkisiz personel çalıştırılmamaktadır. Sürekli takibi yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 1 | 240 | YÜKSEK RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | ELEKTRİK | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Sistem odalarının depo olarak kullanılması |  | Elektrik Çarpması sonucu yaralanma, ölüm Elektrik kaynaklı Yangın, Maddi Zararlar | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Sistem odalarının kapıları kilitli olmalı, anahtarları görevli teknik personel ve yetkililerde bulunmalıdır. Yetkililer dışında diğer çalışanların odaya girmesi engellenmelidir. Kapılarında uyarı işareti olmalıdır.Sistem odalarında herhangi bir malzemenin bulundurulması ve depo ya da dinlenme alanı olarak kullanılması kesinlikle uygun değildir. |  | Sistem odası amacı dışında kullanılmamaktadır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 0,5 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ |
| 2 | KAZAN DAİRESİ |  | Kazan dairesinin standartlara uygun olmaması, Gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan çalışılması |  | Yangın, patlama, kazan arızalarına bağlı iş kazaları | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Kazan dairesi girişine isimlik asılmalı ve görevli iletişim numaraları ilave edilmelidir. *Kazan ve hidrofor periyodik kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. *Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lık yangın söndürücü bulunmalıdır. (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Mad.54-8) *Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek olan ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairasi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere konulmalıdır. (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Mad.55-3) *Doğal veya mekanik havalandırma tertibatı bulunmalıdır. *Aydınlatma ve elektrik tesisatı doğalgaza karşı korunaklı yapıda olmalıdır. *Kazan dairesi topraklama kontrolleri yapılmalıdır. *Kazan dairesi tavanı mümkün olduğu kadar düz olmalı ve gazın birikebileceği çukurluklar, cepler bulunmamalıdır. *Doğalgaz algılayıcı dedektör ve yangın dedektörleri kullanılmalıdır. *Kazan daireleri depolama, istifleme amacı ile kullanılmamalıdır. *Yetkili kurum tarafından alınan kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitiren kişiler tarafından işletilmelidir. |  | Doğalgaz kaçak dedektörleri mevcuttur. Kazan dairesi depo alanı olarak kullanılmayacak ve yetkisiz kişiler giriş yapmayacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | İKLİMLENDİRME |  | Termal konforsuzluk, Olumsuz hava koşulları |  | Hastalanma, çalışanlarda konsantrasyon bozukluğu sonucu dikkatsizliğe bağlı iş kazaları, Fizyolojik ve psikolojik yorgunluk, solunum yolu hastalıkları | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun ayarlanmalıdır. İşyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılmalıdır. (Sıcaklık aralığı 15-30 derece aralığında olmalıdır.) |  | Ortamda doğal ve suni havalandırma yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 1 | 1 | 15 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 | AYDINLATMA |  | Yetersiz aydınlatma, Aydınlatma lambalarının muhafazasız olması |  | Aydınlatma eksikliklerine bağlı iş kazaları Aydınlatma lambasının koruyucu muhfazasının olmamasına bağlı olarak | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | İşyeri tüm çalışma alanları ve genel kullanım alanlarının yeterli aydınlatma düzeyi sağlanmalıdır. Bodrum, depo alanları, merdiven altları, balkon-teras vb. alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Aydınlatma lambalarının koruyucu etanj kapakları takılı olmalıdır. Kazan dairelerinde exproof tipte aydınlatma tesisatı kullanılmalıdır. Kazan dairesindeki tesisatın exproof belgeleri muhafaza edilmeli. |  |  | 1 AY-SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 0 |  | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ (ZEMİN) | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | İşyeri taban ve döşemelerindeki uygunsuzluklar (Bozuk, kaygan, ıslak zemin) |  | Yaralanma ve can kayıpları (Kayarak, takılarak düşme sonucu) Maddi kayıplar | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | Taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olmalı, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmamalıdır. |  | Tüm çalışma alanları; açık saha ve kapalı alanlar olmak üzere tekrar kontrol edilecek ve tehlikeli olabilecek çukurluklar, engeller olup olmadığına bakılacaktır. Kontroller sonucunda görülen aksaklıklar giderilecektir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | *İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 | KAYGAN ZEMİN |  | Kayganlaşmış Zemin |  | Kaygan zeminde kayarak düşme sonucu yaralanma, işin yürütümü sırasında kayma sonucu meydana gelebilecek kesilme, yanık vb. sonuçların ortaya çıkabileceği iş kazaları | 15 | 6 | 3 | 270 | YÜKSEK RİSK | Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizlenmelidir. |  | Çalışma alanında ıslanmaya ve kaygan zemine yol açabilecek dökülmeler en kısa sürede temizlenmektedir. Konu ile ilgili olarak personel bilgi sahibi edilmiştir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 6 | 3 | 270 | YÜKSEK RİSK | *İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | ESKİMİŞ, HASARLI ZEMİN |  | Eskimiş, hasarlı zemin |  | Yaralanma ve can kayıpları (Kayarak, takılarak düşme sonucu) Maddi kayıplar | 15 | 6 | 2 | 180 | ÖNEMLİ RİSK | Zeminin eskime veya hasarlanma halinde onarımı yapılmalıdır. |  | İşyeri zeminlerinde herhangi bir aksaklığın tespit edilmesi halinde çalışanlar ilgili birim amirine haber vereceklerdir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 6 | 2 | 180 | ÖNEMLİ RİSK | *İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 | KAYGAN ZEMİN |  | Zeminin ıslak, kaygan olması |  | Kaygan zeminde kayarak düşme sonucu yaralanma, çalışanların kayması sonucu meydana gelebilecek kesilme, yanık vb. sonuçların ortaya çıkabileceği iş kazaları | 15 | 6 | 3 | 270 | YÜKSEK RİSK | Zemin ıslak bırakılmamalıdır ve ıslak zemine "KAYGAN ZEMİN" şeklinde uyarıcı levha konulmalıdır. |  | Herhangi bir zemin ıslanması durumunda bu durum giderilmektedir. Temizlik esnasında ve zeminin kurumasına kadar olan süreçte diğer kişilerin buralara tedbirsiz girmemesi amacıyla KAYGAN ZEMİN UYARI LEVHASI kullanılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 6 | 3 | 270 | YÜKSEK RİSK | *İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 5 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ (ZEMİN) |  | Üzeri kapatılmamış kanal ve çukurluklar |  | Yaralanma ve can kayıpları (Kayarak, takılarak düşme sonucu) Maddi kayıplar | 15 | 6 | 2 | 180 | ÖNEMLİ RİSK | Teknik nedenlerle döşemelerde bulunan çukur, delik, kanallar, ızgaralar çalışanların takılmasına içine düşmelerini engelleyecek şekilde kapatılmalıdır. |  | İşyeri zeminlerinde herhangi bir aksaklığın tespit edilmesi halinde çalışanlar ilgili birim amirine haber vereceklerdir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 6 | 2 | 180 | ÖNEMLİ RİSK | *İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | TAVANLAR | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Tavanda kırık, çatlak vb. deformasyon olması Tavan kaplamalarındaki sorunlar |  | Malzeme düşmesi sonucu oluşabilecek yaralanmalar | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | Tavanlarda, özellikle herhangi bir malzemenin asılı olduğu alanlarda düşmelerine sebebiyet verebilecek deformasyon mevcut ise hemen düzeltilmelidir. Acil bir durumda acil kaçış levhasının düşmesi yönlendirmenin bulunmaması ayrıca bir tehlikeye sebebiyet verebileceğinden hemen önlem alınmalıdır. |  | Gerekli kontroller yapılacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 3 | 135 | ÖNEMLİ RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 | ASANSÖRLER |  | *Periyodik kontrolleri yapılmayan asansör kullanımı |  | Asansör arızalarına bağlı iş kazaları | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Asansörlerin periyodik kontrolleri en az yılda bir kez yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Kullanıma uygun olduğunu gösterir yeşil etiketleri olmalıdır. Arızalı asansörler yetkili kişiler tarafından onarılmalıdır. Yetkili kişiler tarafından imzalanmış asansör periyodik kontrol kayıtları saklanmalıdır. |  | Asansör yıllık periyodik bakımı ve kontrolleri yaptırılmalı ve uygunluk etiketi yapıştırılmalıdır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 3 | ASANSÖRLER |  | *Standartlara uygun olmayan asansör kullanımı |  | Asansör arızalarına bağlı iş kazaları | 100 | 6 | 2 | 1200 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Asansörlerin taşıma kapasitesi kişi ve ağırlık olarak yazılı olmalıdır. Kapasite aşımında hareket etmemeli ve sesli ikazda bulunmalıdır. Asansörlerin işletme /kullanma talimatı üzerinde yazılı olmalıdır. Kullanım dışı ve arızalı asansörlerin üzerine kullanım dışı olduğu yazılı olmalıdır. Asansörlerde acil durum ikaz butonları olmalıdır. Asansör butonları hasarlı olmamalıdır. Asansör yetkili firma bilgileri üzerinde yazılı olmalıdır. |  | Gerekli kontroller yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 2 | 1200 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 4 | ASANSÖRLER |  | *Yetersiz aydınlatma ve havalandırma |  | Asansör arızalarına bağlı iş kazaları | 15 | 3 | 6 | 210 | YÜKSEK RİSK | Asansörlerde yeterli aydınlatma ve havalandırma olmalıdır. |  | Aydınlatma yeterlidir. Belli periyotlarla kontrol edilecektir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 0,2 | 6 | 18 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 5 | ASANSÖRLER |  | Asansör makine dairelerinde gerekli tedbirlerin alınmaması, koruyucu muhafazası olmayan asansör motor aksamı, asansör dairesi alanına istifleme yapılması |  | Asansör arızalarına bağlı iş kazaları | 40 | 6 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | Asansör makine dairelerine yetkili kişiler dışında kişiler girmemelidir. Kapıları kilitli tutulmalıdır. Asansör motorlarının taşıyıcı tellerine hareket veren kısımlarının, döner kısımlarının koruyucu muhafazaları olmalıdır. Asansör dairesi kapısı üzerinde asansör dairesi olduğu belirtilmelidir. Asansör dairesi içine malzeme istiflemesi yapılmamalıdır. |  | Asansör dairesine yetkilisi dışında kişiler girmemektedir. Elektrik panoları kapalı tutulacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 2 | 240 | YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 6 | ASANSÖRLER |  | *Asansör kapılarında swich tertibatı olmaması |  | Asansör arızalarına bağlı iş kazaları | 40 | 6 | 6 | 1440 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Asansör kapıları kabinin bulunduğu katlar dışındaki katlardan açılmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Asansör içinde asansör boşluğu ile teması kesecek koruyucu kapı bulunmalıdır. |  | Periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 0,2 | 6 | 48 | OLASI RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | SEYYAR MERDİVEN, PLATFORM | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Seyyar merdivenlerin ekli ya da altına malzeme koyularak kullanılması |  | Düşerek yaralanma, ölüm | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Çok kısa merdiven kullanılmamalı, merdiven ayakları altına takoz koyarak yükseltilmemeli veya iki merdiven birbirine bağlanmamalıdır. *Ek yükseklik elde etmek için kutu, kasa, varil gibi malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. *Masa, sandalye vb. eşyaların üzerine çıkılarak çalışılmamalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 2 |  |  | Kullanılan zemindeki bozukluklar |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Kaygan zeminlerde ve basamaklı yerlerde merdivenler kullanılmamalı uygun zemin şartları sağlandıktan sonra kullanılmalıdır. Sadece sabit ve düz zeminlerde merdiven kullanılmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 3 |  |  | Sabit tırmanma merdivenlerinin güvenliksiz olması |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Dik tırmanma merdivenlerinin gemici tipi korkuluklu/sırtlıklı olması gereklidir. Medivenler yerinden çıkmayacak şekilde sabitlenmelidir. |  |  | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 4 |  |  | Üzerinde çalışan varken hareket ettirilmesi |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Merdivenin yer değiştirme işlemi üzerinde çalışan varken veya üzerinde malzeme varken kesinlikle yapılmamalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 5 |  |  | Yanlış, dengesiz yerleştirilmesi |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Merdiven kullanma alanına doğru açıyla yerleştirilmelidir. Merdiven boyunun 1/4 oranında açıyla yerleştirilmesi gerekmektedir. *Uzatma aparatlı merdivenlerde kilit noktaları mutlaka kontrol edilmeli ve düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. *Yüksek bir alana ulaşmak için kullanılan merdivenlerde destek noktası üzerinde en az üç basamaklık mesafe bırakılmalıdır ve bu basamaklara çıkılmamalıdır. *Seyyar merdiven üzerinde çalışma yapılacaksa ve merdiven bu amaçla tasarlanmamış ise yüksekte çalışma önlemleri alınmalıdır. Emniyet kemeri, can halatları, baret, kaymaz tabanlı ayakkabı vb. kullanılmalıdır. Seyyar merdiven üzerinde mümkün olduğunca çalışılmamalı bu amaçla üretilmiş korkuluklu platformlar tercih edilmelidir. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 6 |  |  | Güvenlik alanı bulunmaması |  |  | 3 | 6 | 6 | 108 | ÖNEMLİ RİSK | Kullanılmayan seyyar merdivenler duvara dik olarak konulacaksa sabitlenmeli veya yere yatık şekilde, geçişi engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 3 | 6 | 6 | 108 | ÖNEMLİ RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 7 |  |  | Uygun seyyar merdiven kullanılmaması |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Tahta, kalas ve benzeri malzemeler tek başına seyyar merdiven gibi kullanılmamalıdır. El yapımı merdivenler kesinlikle kullanılmamalıdır. Seyyar merdivenler ahşap ise çivisiz, geçmeli olmalıdır. Üzerlerinde üretici firma bilgileri ve taşıma kapasiteleri etiketli olmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | Hidrofor | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Hidrofor kapağında sızıntı olması |  | Hidrofor tankının patlaması sonucu ölüm | 100 | 3 | 3 | 900 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Hidroforun periyodik kontrolleri yılda en az bir kez yetkili bir makine mühendisi tarafından yapılarak raporlanmalıdır. Hidroforun basınç göstergeleri arızasız olmalıdır. Hidroforlar sağlam zemin üzerine sabitlenerek yerinden kıpırdamayacak şekilde yerleştirilmelidir. Yanıcı, parlayıcı maddeler oda içine stoklanmamalıdır. Hidrofor ve çevresi temiz tutulmalıdır. |  | Hidroforun yıllık periyodik kontrolünün yaptırılması sağlacaktır. | 1 AY- SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 3 | 900 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 2 | Jeneratör |  | Standartlara uygun olmayan jeneratör kullanılması, jeneratörlerin periyodik kontrollerinin yapılmaması |  | Jeneratör arızalarına bağlı iş kazaları, elektrik çarpması | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Jeneratörler yetkisiz kişilerin müdahale edemeyeceği alanlarda, uyarıcı tedbirler alınarak yerleştirilmelidir. Jeneratörlerin etrafının teması önleyecek şekilde çevrilmelidir. *Jeneratörlerin topraklamaları standartlara uygun şekilde yapılmalıdır. Elektrik kabloları dış etkenlerden etkilenmeyecek, ezilmeyecek şekilde kablo kanalları içinde taşınmalıdır. *Jeneratör elektrik, motor aksamının bulunduğu noktaların koruyucu muhafazaları yerinde olmalıdır. Kabinleri kilitli tutulmalıdır. Yetkili kişi irtibat numaraları üzerinde yazılı olmalıdır. Jeneretör üzerinde elektrik tehlikesi uyarı işaretleri olmalıdır. *Jeneratör periyodik kontrolleri yılda en az bir kez olmak üzere yetkili kişiler tarafından yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. *Jeneratör yakıtları uygun ve etiketli kaplar içinde muhafaza edilmelidir. Isı kaynaklarına uzak şekilde ve uyarıcı tedbirlerin alındığı alanlarda depolanmalıdır. Jeneratör çalışır vaziyette iken bakım-onarım, yakıt takviyesi gibi işler yapılmamalıdır. |  | Jeneratör standartlara uygundur. Jeneratör etrafında harici malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemelerin uygun bir alana taşınması gerekmektedir. Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | 1 AY- SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| 3 | SOYUNMA ODALARI |  | Hijyensizlik, Standartlara uygun olmayan soyunma odaları, Zararlı mikroorganizmalar |  | *Zararlı mikroorganizmalara bağlı hastalıklar *Yeterli sıcaklık şartlarının olmamasına bağlı hastalıklar | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | *İş elbiseleri ile harici (kirli-temiz) elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, çalışanlara, yanyana 2 bölmeli, bulunmayan hallerde, 2 ayrı dolap verilmelidir. *Soyunma dolapları ızgaralı, hava alma gözenekleri olan yapıda olmalıdır. Dolaplar yeterli kapasitede olmalıdır. *Soyunma dolapları üzerinde kullanacak kişinin adı yazılı olmalıdır. Dolaplar kilitli tutulmalıdır. Dolap önlerinde paspas bulunmalıdır. *Soyunma odalarında yeterli sayıda oturma yerleri olmalıdır. *Soyunma dolapları üzerine istifleme yapılmamalıdır. |  | Soyunma odaları kontrol edilerek eksiklikler tamamlanacaktır. | 1 AY- SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 | Kazan Dairesi |  | Kazan dairesinin yetkisiz kişilerce kullanılması, kazana müdahele edilmesi |  | Kazanın patlaması sonucu ölüm | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Kazan dairesini kullanan yetkili personelin ateşleyici belgesi bulunması gerekmektedir. Kazan dairesine yetkili dışında girişler yasaklanmalı, ilgili yasaklayıcı işaret kapı üzerine asılmalıdır. Kazan dairesi kullanım ve güvenlik talimatı hazırlanarak alana asılmalıdır. Uygun havalandırma sistemi olmalıdır. Kazan dairesindeki basınçlı kaplar basınca dayanıklı ayaklar üzerinde olmalıdır. |  | Kazan dairesinde "yetkili dışında girilmez" yasaklayıcı işareti bulunamamktadır. Belli aralıklarla kontrolü yapılacaktır. Kalorifer kazanının yıllık periyodik kontrolleri yapılmalıdır. | 1 AY- SÜREKLİ |  |  | 100 | 6 | 1 | 600 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
|  |  | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri |  |  |  |  |  |  | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Makine bakım ve onarımları yetkili kişiler dışında kimse müdahale etmemelidir. |  |  | 1 AY- SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Arıza durumunda onarımı yapılacak ekipmanın elektriği kesilmeli, sigorta kilitlenmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bakım ve onarımın yetkili |  |  |  |  |  |  |  | *Arızalı tezgah/ makina çalışma düğmesinin olduğu yere ve uygun yerlere 'DİKKAT ARIZA VAR MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAYINIZ' levhası asılmalıdır.*Tamire gidilen makina, tesisatın Çalışma ve Teknik Emniyet talimatlarına göre hareket ederek gereken özel tedbirleri alınmalıdır.*Ölçme, kontrol, temizleme işleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kişilerce yapılmaması, |  |  |  |  |  |  |  | makina/tesisat durdurarak yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arıza durumunda gerekli |  |  |  |  |  |  |  | *Makina herhangi bir sıkışmadan durmuş ise, hareket motorunu durdurmadan müdahale edilmemelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BAKIM-ONARIM İŞLERİ |  | önlemlerin alınmaması, Uygunsuz el aletlerinin kullanımı, |  | Can ve mal kayıplı iş kazaları, yangın, patlama | 40 | 6 | 2 |  |  | *Kullanılmayan cihazların üzerine kullanılmadıklarına dair uyarıcı levhalar asılmalıdır.*Tamirat veya bakım için sökülen tesisat ve makine koruyucuları bakım ve onarım bittikten sonra mutlaka yerine takılmalıdır.*Tezgah/Makina, tesis ve araçların onarım - bakım, yağlama vb. işleri zamanında yapılmalı |  | Bakım onarım işleri gerekli tedbirler alınarak yapılacaktır. |  |  |  | 40 | 6 | 2 |  |  | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN |
|  |  |  | Kişisel koruyucu donanım |  |  |  |  |  |  |  | ve kartlarına işlenmelidir. *Kullanılan el aletleri yalıtımlı ve arızasız olmalıdır. El aletlerinin koruyucu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YÖNETMELİK |
|  |  |  | kullanılmaması, |  |  |  |  |  |  |  | muhafazaları yerinde olmalıdır. Elektrikli el aletlerinin kablo yalıtımları ve fişleri sağlam, eksiksiz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kullanılmayan cihazların |  |  |  |  |  |  |  | olmalıdır.*Elektrik/ makine bakım onarım işlerini yapan çalışanlara gerekli kişisel koruyucu donanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tanımlanmamış olması |  |  |  |  |  |  |  | verilmelidir.*İşyeri teknik bakım çalışanları el aletlerini taşırken alet çantası, alet kemeri vb. araçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kullanmalıdır. El aletleri cepte taşınmamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Yetkili elektrikçiler dışındaki kimseler elektrik işlerine müdahale etmemelidir. Elektrik işleri cins ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hacmine göre (A.G., O.G ve Y.G.) ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmalı, bakım ve işletmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sağlanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zararlı mikroorganizmalara bağlı |  |  |  | 270 | YÜKSEK RİSK | İşyeri içinde temizlikten sorumlu kişiler belirlenmelidir. Günde en az bir kez genel temizlik yapılmalıdır. Temizlik malzemeleri, aletleri ve kimyasalları; gıda maddeleri ile temas etmeyecek şekilde ayrı alanlarda saklanmalıdır. Temizlik maddelerinin gıdalara bulaşmaması için tedbir alınmalıdır. Temizlik kimyasalları gıda kapları ve su, meşrubat şişeleri içine konulmamalıdır. Ayrı bir kaba alınmaları durumunda etiketleme yapılmalıdır. Çalışanlar temizlikte kullanılan kimyasalların zararlı etkileri konusunda bilgilendirilmelidir. Temizlik maddelerinin buharları direkt olarak solunmamalıdır. Çamaşır suyu gibi sıvı kimyasallar kapalı alanlarda kullanılmamalı, temizlik işlemi yapılan alan uzun süre havalandırılarak kullanıma açılmalıdır. Süpürme işleri yapılırken bu alanlarda toz açığa çıkabileceğinden temizlik görevlisi maske kullanmalıdır. Çalışanlara gerektiğinde kullanmak üzere eldiven, önlük, toz maskesi, kaymaz tabanlı ayakkabı, koruyucu gözlük verilmelidir. Temizlik işleri yapılırken o alanda çalışma yapılmamasına özen gösterilmeli, içerisinin havalandırması yapılıp o şekilde çalışma başlatılmalıdır. |  | Kullanılan temizlik kimyasallarının MSDS (malzeme güvenlik bilgi formları) üretici firmadan temin edilecektir. Çalışanlara kimyasal risk etmenleri konu başlıklı eğitim verilecektir. Temizlikte görevli personele gerekli kişisel koruyucu donanım verilecek ve kullanması sağlanacaktır. | SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 270 | YÜKSEK RİSK |  |
|  |  |  |  |  | hastalıklar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | İşyeri temizliğinin |  | Gıda maddelerinin kimyasal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | yapılmaması, |  | maddelerden etkilenmesi sonucu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Temizlik kimyasalllarının |  | oluşabilecek zehirlenmeler, hastalıklar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE |
| 2 | TEMİZLİK İŞLERİ |  | uygun olmayan koşullarda saklanması, |  | Zehirlenme ve diğer zararlı etkiler sonucunda hastalanma, ölüm, | 15 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3 | 6 |  |  | ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN |
|  |  |  | Temizlik sırasında ortaya |  | Temizlik kimyasallarının ve tozun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YÖNETMELİK |
|  |  |  | çıkan aksaklıklar, kullanılan |  | solunmasından kaynaklı oluşabilecek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kimyasallar, toz |  | meslek hastalıkları, Temizlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kimyasalının göze ve vücuda sıçraması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sonucu oluşabilecek zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK |  |  | Hizmet alımlarında dışarıdan gelen | SÜREKLİ |  |  |  |  |  | 480 | ÇOK YÜKSEK RİSK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Tadilat, bakım, inşaat, temizlik, güvenlik, periyodik kontrol vb. dışardan hizmet alımı yolu ile yapılan |  | çalışanların iş sağlığı ve güvenliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | işlerde alt işveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli tedbirleri alarak çalışmaları |  | yönünden gerekli tedbirleri alarak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sağlanmalıdır. Gerektiğinde çevre güvenlik tedbirleri, uyarıcı-yasaklayıcı levhalar asılarak çalışılmalıdır. |  | çalışmaları sağlanmalı,sağlık muayene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dışarıdan alınan hizmetlerde sözleşme yapılmalı ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli hususlara dikkat |  | kayıtları, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | edilmelidir. *Alt işveren çalışanlarının SGK dökümlerinin örneği alınmalıdır. *Sağlık muayene kayıtları, |  | İşlerde Çalışma Raporlarının örnekleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alt İşveren ve çalışanlarının |  |  |  |  |  |  |  | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışma Raporlarının örnekleri alınmalıdır. Mesleki yeterlilik belgeleri |  | alınmalıdır. Mesleki yeterlilik belgeleri |  |  |  |  |  |  |  |  | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE |
| 3 | ÜST-ALT İŞVEREN ÇALIŞMALARI |  | iş sağlığı ve güvenliği zorunluluklarını yerine |  | İş kazaları, maddi zararlar | 40 | 6 | 2 |  |  | kontrol edilmelidir.* İş sağlığı ve güvenliği eğitim katılım belgelerinin örnekleri alınmalıdır.*İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşme örnekleri istenmelidir.*Risk değerlendirmesi örneği alınarak gerekli |  | kontrol edilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitim katılım belgelerinin |  | Serkan PINARCI, Faruk TUNA |  | 40 | 6 | 2 |  |  | ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN |
|  |  |  | getirmemesi, |  |  |  |  |  |  |  | tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.*Kişisel koruyucu donanımlarının tam olması sağlanmalıdır. *Yüksekte |  | örnekleri alınmalıdır.Yüksekte çalışma |  |  |  |  |  |  |  |  | YÖNETMELİK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | çalışma yapacakların kullandıkları iskele, çalışma platformlarının ve iş ekipmanlarının uygun olarak |  | iş ekipmanlarının gerekli periyodik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kurulması ve kullanılması gerekmektedir. Yüksekte çalışma iş ekipmanlarının gerekli periyodik kontrol |  | kontrol raporları kontrol edilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | raporları kontrol edilmelidir. Çalışanların yüksekte çalışma eğitimi almış olması gereklidir. Yüksekte |  | Yüksekte çalışma yapacak çalışanların |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | çalışma yapacak çalışanların yüksekte çalışma eğitim katılım belgeleri alınmalıdır. Emniyet kemeri |  | yüksekte çalışma eğitim katılım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kullanmaları sağlanmalıdır. |  | belgeleri alınmalıdır. Emniyet kemeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kullanmaları sağlanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | YAPILDI/YAPILMADI (MEVCUT DURUM) | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | GENEL MAKİNA- ALET KULLANIMI | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Makinaların uygun olmayan koşullarda kullanılması |  | Can ve mal kayıplı iş kazaları | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Makinaların döner/kesici aksamları (makara, çark, kayış, kasnak) koruyucu kapaklarla kapatılmalıdır. Çalışanlar, makinalar çalışır vaziyette iken hiçbir durumda makinalara müdahele etmemelidir. Makinalar çalışırken malzeme yerleştirme, sökme vb. işlemler yapılmamalıdır. Makinaların hareketli kısımlarına makine durdurulmadan temas edilmeyecektir. Arıza, sistem hatası, sıkışma durumunda makinalar durdurularak, elektrik kesildikten sonra gerekli önlemler alınarak müdahale edilmelidir. Makinalar arızalı ise çalıştırılmamalı ve yetkilisi tarafından onarılmalıdır. Arızalı makinaların üzerine arızalıdır kullanmayınız yazısı asılmalıdır. Bilgisayar cihaz ve ekipmanlarının onarımları yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Bilgisayar kasalarının muhafazaları yerinde olmalıdır. Makinaların bağlantıları gevşeme ve kopmalara karşı sürekli kontrol edilmelidir. Makinaların zemin sabitlemesi dengeli ve sağlam şekilde yapılmalıdır.Makinaların acil stop düğmeleri belirgin ve görülür olmalı, çalışır vaziyette oldukları kontrol edilerek çalışma yapılmalıdır. Acil durdurma düğmeleri yazı ile belirginleştirilmelidir. Makinaların elektrik bağlantıları ezilmeyecek şekilde yerleşimi yapılmalıdır. Çalışanlar çalıştıkları noktada bu bağlantılara temas edememelidir. Bu amaçla kablo kanalı ve kablo koruyucular kullanılmalıdır. |  | Teknik personellere konuyla ilgili bilgilendirme yapılmalı, gerekli tedbirler alınarak çalışılmalıdır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 6 | 3 | 720 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ |  | *Kirli, çamurlu ayaklarla bina içlerine girilmesi, kaygan kirli zemin oluşması, HİJYENSİZLİK *Duvara monte edilen tv, raf, tablo, klima, reklam vs. bağlantılarının zayıf olması Pencerelerin kullanışlı olmaması, pencerelerin açıldığında çalışma alanlarını daraltması |  | Hijyensizlik sonucu zararlı mikroorganizmalara bağlı hastalıklar, kaygan, ıslak zemine bağlı iş kazaları sonucu yaralanma, sakatlanmalar *Monte edilen cihaz yada malzemenin çalışanların üzerine düşmesi sonucu YARALANMA Maddi Kayıplar Pencerelerin kullanışlı olmaması, pencerelerin açıldığında çalışma alanlarını daraltması Pencerelerin açılırken/ kapatırken çalışanlara temas etmesi sonucu yaralanma, çalışanlara çarpması | 7 | 3 | 6 | 126 | ÖNEMLİ RİSK | Kış aylarında, çalışan ve 3.şahısların kapıdan girişlerde ıslak, çamurlu ve kirli bir zemine yol açmamaları için kapı girişine ızgara ve paspas koyulmalıdır. İşyeri duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Bunların bağlantı ve vidaları periyodik aralıklarla kontrol edilmeli, bu tür duvara sabitlenmiş ağır malzemelerin hemen altında çalışma yapılmamalı, oturma yerleri bu şekilde düzenlenmelidir. İşyerinde pencereler güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olmalıdır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilmelidir ya da tehlike oluşturmayacak şekilde yerleşim düzeni yapılmalıdır. Çalışanların güneş ışınlarından rahatsız olmayacağı şekilde ayarlanabilir perdeler olmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | 1 AY- SÜREKLİ |  |  | 7 | 3 | 6 | 126 | ÖNEMLİ RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ |  | Biriken buz, kar tabakaları |  | Biriken kar, buz tabakalarının düşmesi, kaygan zemin oluşmasına bağlı iş kazaları | 40 | 3 | 1 | 120 | ÖNEMLİ RİSK | Kış aylarında özellikle çatı kısımlarında suyun donmasından kaynaklı sarkıtlar, kar kütleleri oluşmuşsa altından geçenlere tehlike yaratmayacak şekilde temizlenmelidir. Buzlanma görülen zeminler temizlenmelidir. |  | Temizliği yapılamıyorsa bu kısımların altından herhangi bir kişinin geçmemesi için uyarıcı önlemler alınmalıdır.(Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan, yüksekte çalışma şartları yerine getirilmeden ve yetkisiz kişilerin çatı, teras vb. üzerinde çalışma yapmasına izin verilmemelidir. Uzman kişilerle çalışılmalıdır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 1 | 120 | ÖNEMLİ RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO |  | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | MEVCUT DURUM VE ALINACAK ÖNLEMLER | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 |  | ARAÇLAR | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşletme | Araçlarda muayene eksiklikleri, ekipman eksiklikleri,Trafik kazaları |  | Ciddi yaralanmalar, Uzuv kayıpları, Ölüm, Sürekli iş göremezlik, maddi zararlar | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | Aracı kullanan sürücüler emniyet kemerini takmalı ve trafik kurallarına uymalıdır. Araçlar ehliyetsiz personel tarafından kullanılmamalıdır. Araçların tüm fenni muayenelerinin zamanında yapılması sağlanmalıdır. Yola çıkmadan önce kullanılan aracın teker ve gözle görülür aksamları kontrol edilmelidir. Araçlarda yangın söndürücü, ilkyardım çantası bulunmalıdır. Kış teçhizatını (çeki halatı, zincir, takoz, reflektör vs.) hazır bulundurulmalıdır. Araç kullananların trafik kurallarına ve hız limitlerine uyması sağlanmalıdır. Zamana karşı yarışmaktan kaçınılmalıdır. |  | Makam aracının kullanımı sırasında gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 |  | SEYYAR MERDİVEN KULLANIMI |  | Standartlara uygun olmayan seyyar merdiven kullanılması, Seyyar merdivenin yanlış kullanılması |  | Düşme sonucu oluşabilecek zararlar | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | Seyyar merdiven kullanılan zemin düz olmalı, merdiven dengesiz yerleştirilmemelidir. Dengelemek maksadıyla altına herhangi bir şey sıkıştırılarak ya da koyularak çalışma kesinlikle yapılmamalıdır. Kullanımı sırasında kaymaması için sabitlenmeli ve merdiven ayaklarında kaymaz papuçlar olmalıdır. Tahta, kalas, sandalye, masa, kutular ve benzeri malzemeler tek başına seyyar merdiven gibi kullanılmamalıdır. El yapımı merdivenler kesinlikle kullanılmamalıdır. Masa, sandalye vb. üzerine çıkılarak çalışma yapılmamalıdır. A tipi, kilit mekanizmalı merdivenler tercih edilmelidir. Seyyar merdivenler üzerinde en fazla bir kişi olmalıdır. Seyyar merdiven üzerinde birisi varken hareket ettirilmemelidir. Seyyar merdiven çalışmaları en az bir kişinin nezaretinde yapılmalıdır. Seyyar merdiven kullanılmadan önce kontrol edilmeli kusurlu, arızalı veya deforme olmuş merdivenler kullanılmamalıdır. İşi biten merdivenler yatık şekilde yere konularak depolarına kaldırılmalıdır. Seyyar merdiven üzerindeki kişiler baret kullanmalıdır. Sürekli inilip çıkılması gereken alanlara sabit ve sırtlıklı merdiven ilave edilmelidir. |  | Seyyar merdiven kullanılması halinde gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 1 | 300 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 |  | SU SEBİLİ, SU |  | İşyerinde içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla konulan su sebilllerinin standartlara uygun olmaması, hijyensizlik, çalışanların kirli bardaklarla su içmesi, kullan at bardaklarının olmaması, Kullanma suyunun uygun olmaması |  | Zararlı mikroorganizmalara bağlı hastalıklar | 40 | 1 | 3 | 120 | ÖNEMLİ RİSK | İşyerinde su ihtiyacını karşılamak maksadıyla kullanılan su sebillerinin yanlarında kullan at bardakların ihtiyacı karşılayacak şekilde bulunması gerekmektedir. Bu amaçla sebil yanlarında bardaklık olmalıdır. Bu bardaklıklardan ihtiyaca göre ve diğer bardaklara temas edilmeyecek şekilde plastik bardak çekilerek alınmalıdır. Çalışanların aynı bardakları kullanmaması sağlanmalıdır. Su sebili yanlarında kapaklı çöp kovaları olmalıdır. Su sebillerinin periyodik aralıklarla bakım ve iç temizliği yapılmalıdır. Kullanılan suyun üretici firması ile temasa geçilerek su analiz raporları temin edilmelidir. Dolu su damacanalarının ağzı açık bırakılmamalıdır. Su sebilinin etrafında bulunan harici temizlik ekipmanları ayrı bir depolama alanına taşınmalı, devamlı kullanılan su sebili tüm personelin rahatça ulaşabileceği bir yerde bulundurulmalı ve etrafında malzeme istiflemesi yapılmamalıdır. Su depolarının periyodik kontrol ve temizlikleri yapılmalıdır. Su analizleri yaptırılmalıdır. |  | Su sebili kullanılan bölümlerde konuyla igili tedbirlerin alınması gerekmektedir. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 1 | 20 | OLASI RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 |  | ERGONOMİ/ OFİS ÇALIŞMALARI |  | Kullanılan masa, sandalye gibi eşyaların ergonomik olmaması |  | Kas, eklem ve omirilik hastalıkları, meslek hastalıkları, iş kazaları | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | Çalışanlar tarafından kullanılan masa ve sandalyelerin herhangi bir arızası bulunmamalıdır. Sabit masa başında çalışanların sandalyeleri oturma yeri dönebilir, 5 ayaklı, yüksekliği ayarlanabilir tipte olmalıdır. Kullanılan sandalyeler ve bilgisayar ekipmanları ergonomik olmalıdır. Kullanılan masaların taşıyıcı ayakları zemine dengeli şekilde yerleştirilmelidir. Masa, sandalye, dolap gibi eşyaların montaj kusurları bulunmamalıdır. Dolap, raf sistemleri yerinden hareket etmeyecek şekilde sabitlenerek yerleştirilmelidir. Kapasiteleri üzerinde malzeme yerleştirilmemelidir. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışılacaktır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 5 |  | BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI |  | Bilgisayar ve ekipmanlarının yanlış kullanılması, yerleştirilmesi, bilgisayar ve ekipmanlarının bakım ve onarımlarının yetkisiz kişiler tarafından yapılması |  | Elektrik çarpması, iş kazaları | 100 | 1 | 3 | 300 | YÜKSEK RİSK | Bilgisayar kasaları devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Bilgisayar kasaları/muhafazaları açık bırakılarak çalışılmamalıdır. Bilgisayar cihaz ve ekipmanlarının onarımları yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Bilgisayar ve ekipmanlarının elektrik kabloları ayak altından geçmeyecek ve ezilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları kablo kanalları/koruyucu muhafazaları içine alınarak taşınmalıdır. Bilgisayar kasalarının havalandırma ızgaraları kapatılmamalıdır. Topraklı ve akım koruyuculu prizler kullanılmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınmıştır. Kontrolü yapılacaktır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 0,2 | 3 | 60 | OLASI RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İŞYERİNİN ADI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | İşyeri Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | RD. Analiz No: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Adı: Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  | Birim Tehlike Sınıfı: Az Tehlikeli |  |  |  | İşyeri Nace Kodu: 85.42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birim Faaliyeti: Eğitim – Destek Hizmetler |  |  |  |  |  |  |  | Birim Çalışan Sayısı: 95 |  |  |  | RD Yöntemi: FINE KINNEY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Geçerlilik Süresi: 6 Yıl (Haziran 2028) |  |  |  |  |  |  |  | RD.Tarihi: 28.06.2022 |  |  |  | Sayfa No: 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRA NO | FAALİYET, PROSESS | ETKİLENEN | TEHLİKE & TEHLİKE KAYNAĞI |  | RİSK & OLASI ETKİLER | UYGULAMA ÖNCESİ |  |  |  |  | DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET |  | MEVCUT DURUM VE ALINACAK ÖNLEMLER | TERMİN | SORUMLU |  | UYGULAMA SONRASI |  |  |  |  | AÇIKLAMA/ MEVZUAT |
|  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET (Ş) | OLASILIK (O) | FREKANS (F) | RİSK PUANI (Ş* | RİSK SEVİYESİ |  |
| 1 | MUTFAK ÇALIŞMALARI | Çalışanlar, 3.Şahıslar, İşyeri | Mutfak çalışanlarının uygun kıyafetler giymemesi ve kişisel koruyucu donanım kullanmaması |  | Çalışanların yaptıkları işe uygun kıyafet giymemeleri, kişisel koruyucu donanım kullanmamalarına bağlı iş kazaları ve zararlı mikroorganizmalara bağlı hastalıklar | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | *Personel yaptığı işe uygun kıyafet giymeli, yedek iş kıyafetleri bulunmalı ve giyilen iş kıyafetleri sürekli temiz olmalıdır. İş eldiveni, başlık (bone), işe uygun bir kullanımlık ve/veya temiz, ağzı burnu kapatan nefes almayı zorlaştırmayan maske takılmalıdır. Sıcak mutfak kaplarıyla teması olan çalışanların ısıya dayanıklı eldiven kullanmaları sağlanmalıdır. Bulaşık işleri yapan çalışanlar temizlik maddelerinin sıçramaması için koruyucu gözlük ve ıslanmaya karşı koruyucu iş kıyafetleri kullanmalıdır. Bu çalışanların yoğun temizlik maddesi buharlarına maruz kalmaması için uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır. Mutfak çalışanları kızgın yağın yere sıçraması durumlarına karşı özellikle kaymaz tabanlı ayakkabı kullanmalıdır. |  | İşyerinde çalışma esnasında kullanılabilecek gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar mevcuttur. Bone, eldiven, maske vb. kullanımı takip edilecektir. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 2 | 1 | 30 | OLASI RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 2 |  |  | Elektrik |  | Elektrik çarpması, ölüm | 100 | 3 | 6 | 1800 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Mutfakta bulunan uzatma ve prizlerin kapaklı olanları tercih edilmelidir. Mutfakta kullanılan tüm elektrikli aletler kullanıldıktan sonra fişleri çekilmelidir. Elektrikle çalışan metal yüzeye sahip mutfak makinalarının gövde topraklaması olmalıdır. Islanmayacak şekilde yerleşimi yapılmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılmaktadır. | 1 AY-SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 6 | 1800 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 3 |  |  | Cam malzemeler |  | Cam kesikleri, yaralanma | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | *Cam şişe veya kırılabilir malzemeler raflarda saklanırken baş hizasından yüksek yerlerde olmamalı ,diğer malzemelere göre alçak, kolay ulaşılabilir yerlerde saklanmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılacaktır | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 4 |  |  | Yetersiz havalandırma |  | Hastalıklar | 40 | 3 | 6 | 720 | ÇOK YÜKSEK | *Mutfaklarda havalandırma, davlumbaz ve baca sistemleri yeterli ve çalışır durumda olmaldır. Periyodik kontrolleri yapılmalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 6 | 720 | ÇOK YÜKSEK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 5 |  |  | Doğalgaz kaçakları |  | Gaz kaçağına bağlı yangın | 100 | 3 | 6 | 1800 | ÇOK YÜKSEK RİSK | *Mutfakta kullanılan doğalgaz, tüp vb. kaçak ihtimaline karşı gaz dedektörü bulunması gereklidir. Otomatik söndürme sistemleri kullanılması uygundur. *Ocak boru ve hortumlarının bağlantıları sık sık kontrol edilip eskiyen, incelen,yumuşayan veya delinen kısımları değiştirilmelidir. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 100 | 3 | 6 | 1800 | ÇOK YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 6 |  |  | Yetkisiz kişilerin bakım ve onarım yapması |  | Yetkisiz müdahele sonucu iş kazaları | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİS | *Mutfak alet ve cihazlarının bakım ve onarımı teknik servis tarafından yapılmalıdır. Arızalı makinalar çalıştırılmamalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİS | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 7 |  |  | Elle kesim ve parçalama işleri |  | Uzuv kesilmeleri | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | *Çok keskin bıçaklarla çalışırken özellikle et parçalama işinde çelik örgü eldiven kullanılmalıdır. Parmak koruyucular da bu amaçla tercih edilmelidir. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 8 |  |  | Mutfak zeminler |  | Kaygan zemine bağlı düşme sonucu yaralanma, ölüm | 40 | 3 | 6 | 720 | ÇOK YÜKSE | *Mutfak zemini temizlenebilir bir malzemeden olmalıdır. Kaygan zemin oluşması halinde anında müdahele edilerek zemin temizlenmelidir. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 40 | 3 | 6 | 720 | ÇOK YÜKSE | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| 9 |  |  | İçinde ne olduğu bilinmeyen şişe ve kaplar |  | Bilinçsiz müdahele sonucu zehirlenme ve iş kazaları | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | *Mutfakta kullanılan içinde toz, sıvı şeklinde şişe ve saklama kaplarındaki gıda maddelerinin ne oldukları üzerinde yazıyor (etiketleme) olmalıdır. Gıda kapları içine kimyasal temizlik malzemeleri vb. koyulmamalıdır. |  | Gerekli tedbirler alınarak çalışma yapılmaktadır. | SÜREKLİ |  |  | 15 | 3 | 6 | 270 | YÜKSEK RİSK | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK |
| RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşveren Vekili İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Koordinatörü Çalışan Baş Temsilcisi Personel-İdari İşler Sorumlusu Destek Personeli Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İsmail TONGARLAK Öğr.Gör.Hasan Ozantürk Dr.Öğr.Üyesi Nejat ÜNLÜKAL Abdülkadir KARABAYIR Mustafa KIVRAK Mesut YILMAZ Muharrem PEKMEZCi Halil KASA Taner KASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |