SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

…….. FAKÜLTESİ

İSGB SAĞLIK MUAYENE ODASI TEMİNİ VE ASGARİ MALZEME LİSTESİ

29.12.2012  tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” gereğince;  işveren vekili tarafından aşağıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar:

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB)

MADDE 10 –

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.

a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.

b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulunur.

c) İSGB’ler de, aşağıda  belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

- İSG ODASINDA  MUAYENE İÇİN BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

a) Steteskop,

b) Tansiyon aleti,

c) Termometre,

d) Işık kaynağı,

e) Paravan, perde v.b,

f) Muayene masası,

g) Tartı aleti,

h) Boy ölçer,

ı) Pansuman seti,

i) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,

j) Keskin atık kabı,

k) Maske-eldiven

l) İlaç ve malzeme dolabı,

- İSG ODASINDA İŞLEMLER İÇİN BULUNACAK DİĞER MALZEME LİSTESİ

- Masa üstü Bilgisayar – 1 adet

- Yazıcı - 1 adet

- Sehpa - 1 adet

- Ayaklı askı - 1 adet

- Masa ve Koltuk – 1 adet

- Misafir Koltuk - 2 adet

- Dolap – 1 adet

- PERİYODİK MUAYENE YAZIŞMALARI VE randevu İŞLEMLERİ İLE DR.SAĞLIK MUAYENESİNE REFAKAT EDECEK 1 BAYAN PERSONELin  (Bilgisayar ve yazışmaları bilen) temin edilmesi.

*İşaretli olanlar, sonradan da temin edilebilir.

m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), *

n) Seyyar lamba,  *

o) EKG cihazı *

p) Negatoskop *

r)Tekerlekli sandalye,*

s) Refleks çekici,*

ş) Otoskop, *

t) Oftalmoskop, *