## Listesi
|  | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | [7 empty] | Doküman Kodu | İSG-FR-98
|  | ………………… FAKÜLTESİ | [7 empty] | Yayın Tarihi | 2022-06-01
[10 empty] | Revizyon No | 0
|  | İSG İŞYERİ EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROL ENVANTER LİSTESİ | [7 empty] | Rev.Tarihi | 00.00.2022
[10 empty] | Toplam Sayfa | 1
İşyeri Adı: | [5 empty] | Bölüm Adı: |  |  |  | Rev.Tarihi: 22.3.2022
PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI ENVANTER LİSTESİ
No | Ekipman Sınıfı-Adı | Ekipman Adı | Yetkili Kişiler | Periyodik Kontrol Aralığı | Planlanan Periyodik Kontrol Tarihi | Son Kontrol Tarihi | Planlanan Bakım Tarihi | Son Bakım Tarihi | Varsa Bakım Sözleşmesi | Bulunduğu Yer | Ekipman Sayısı
1 | ASANSÖRLER | İnsan ve Yük taşıyan | 6 | Yılda 1 kez
2 | PARATONERLER |  | 4 | Yılda 1 kez
3 | JENERATÖRLER |  | 4 | Yılda 1 kez
4 | UPS-GÜÇ KAYNAKLARI |  | 4 | Yılda 1 kez
5 | HAVALANDIRMA ve Klima |  | 5 | Yılda 1 kez
6 | ELEKTRİK TESİSATI |  | 4 | Yılda 1 kez
7 | BASINÇLI KAPLAR |  | 2 | Yılda 1 kez
8 | YANGINDAN KORUNMA TESİSATI |  | 5 | Yılda 1 kez
9 | YANGIN DOLAPLARI |  | 5 | Yılda 1 kez
10 | YANGIN ALGILAMA |  | 5 | Yılda 1 kez
11 | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI | Tüpler, Sprink | 5 | Yılda 1 kez
12 | KALDIRMA EKİPMANLARI | İş Makinesi | 3 | Yılda 1 kez
13 | BUHAR KAZANI |  | 2 | Yılda 1 kez
14 | KALORİFER/SICAK SU KAZANI |  | 2 | Yılda 1 kez
15 | MAKİNE VE TEZGAHLAR |  | 1 | Yılda 1 kez
16 | YANGIN HORTUMU |  | 5 | Yılda 1 kez
17 | TOPRAKLAMA TESİSATI |  | 4 | Yılda 1 kez
PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER
1) Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri; makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
2) Basınçlı Kapların ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri; Makine Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri,Makine veya Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler, Makine Tekniker veya Yüksek Teknikerleri tarafından yapılır.
3)Kaldırma Ekipmanlarının Kontrollerini Yapacak Kişiler; makine mühendisleri, makine bölümü mezunu teknik öğretmenler, metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri
4) Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri; elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
5) Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri; makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
6) Asansör periyodik kontrollerinde görevlendirmek üzere A tipi muayene kuruluşu Muayene elemanının; makine veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması gerekir.
Dayanak: "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
ONAY
Hazırlayan |  | Kontol Edenler | [7 empty] | Onaylayan
İSG Birimi |  | Çalışan Temsilci |  | Teknik Sorumlu | Bölüm Sorumlu | Şube Müdürü | Fak.Sekreteri | İSG Uzmanı | İşyeri Hekimi | İşveren Vekili
| İSG-FR-98 | Yayın Tarihi: 05.05.2022 |  |  | Rev:00